## BAJA TENSIÓN (2)
Las tablas que se adjuntan deben ser diligenciadas y entregadas en medio magnético dentro de la propuesta económica.
Proyecto: REMODELACIÓN DE LAS REDES EN EL NIVEL I | [9 empty] | LA EEP NO SE HACE RESPONSABLE POR LA FORMULACIÓN DE ESTA HOJA, CADA OFERENTE DEBE REVISAR QUE LAS FORMULAS Y LOS RESULTADOS SEAN ACORDES A LOS ANALISIS PROPIOS PARA PRESENTAR LA OFERTA.
Municipio: PEREIRA
RED BAJA TENSIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión (0º-3º) con collarín (SS) | U | 3
2 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión (0º-3º) con collarín (SS*) | U | 1
3 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo terminal sencillo con collarín (TSS*) | U | 2
4 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión en bandera (SSB*) | U | 40
5 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión en bandera (SSB) | U | 9
6 | Suministro, Transporte y Vestida de
| Bajante de neutro a tierra (BNT) | U | 6
7 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de retención doble (RDS) Poste 8x510 m-kg | U | 1
8 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete poste-poste (TPP) | U | 16
9 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo tipo TPA1* | U | 1
10 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo tipo TS | U | 3
11 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Caja de derivación para acometida (9 Salidas) | U | 34
12 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Caja de derivación para acometida (4 Salidas) | U | 12
13 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Percha 1 puesto + aislador | U | 8
14 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Percha 4 puesto + aislador | U | 1
15 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 2x2+2 | M | 388.8
16 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 3x1/0+1/0 | M | 218.4
17 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 3x2/0+2/0 | M | 397.2
18 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 3x2+2 | M | 116.4
19 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Manta de seguridad metalizada SLVW 25 75/15 | U | 2
20 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Conector bimetálico de ponchar 3M o similar 2/0 | U | 32
21 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Caja tipo interperie para medidor vigia | U | 3
22 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 2x1/0+1/0 | U | 242.4
23 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 1X4+4 (AL +ASCR) Alumbrado | M | 100
24 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Conector de perforación de aislamiento JZ2-95 | U | 12
25 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Conector de perforación de aislamiento KZ-EP | U | 100
26 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable de cobre No 14 aislado | U | 250
27 | Desmonte postes de concreto, postes de madera o metalicos | U | 1
28 | Retiro cable cualquier calibre (por cinco lineas) | M | 1000
29 | Vinculo validado de cliente / cargas anexas -transformador
| circuito (en el formato establecido y en medio magnetico) | U | 300
30 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 8 m x 510 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 1
31 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 8 m x 750 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 1
32 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 8 m x 1050 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 1
33 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 10 m x 510 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 1
34 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 10 m x 750 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 1
35 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 10 m x 1050 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 1
36 | Aplomada de poste 8 o 10 mts., incluye concreteada. | U | 1
37 | Suministro transporte e instalacion de seccionadores portafusible y fusibles
| hasta 160 A, para lineas de BT red trenzada. Juego de 3, soporte metálico (FBT). | U | 4
38 | Suministro transporte e instalacion de seccionadores portafusible y fusibles
| hasta 600A para lineas hasta de BT red trenzada. Juego de 3 soporte metálico (FBT). | U | 1
39 | Desconexión y reconexión de acometida existente a caja portabornera o red eléctrica. | U | 300
40 | Desconexión y reconexión de luminaria de alumbrado público | U | 50
41 | Suministro transporte e instalación de fotoceldas con soporte | U | 10
42 | Retiro retenida BT | U | 1
43 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión secundaria con grapa (SSG) | U | 1
44 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo terminal sencillo con collarín (TSS) | U | 1
45 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo terminal sencillo con grapa (TSSG) | U | 1
46 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo terminal doble abierto con collarín (TDS) | U | 1
47 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo retención doble secundaria con grapas (RDSG) | U | 1
48 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión más terminal secundario (STS) | U | 1
49 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión más terminal secundario con grapa (STSG) | U | 1
50 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo tipo TG1 | U | 1
51 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 2x2/0+2/0 | M | 100
TOTAL RED DE BAJA TENSION
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACCION |  | %
| IMPREVISTOS |  | %
| UTILIDAD |  | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | 16 | %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## MEDIA TENSIÓN (2)
Las tablas que se adjuntan deben ser diligenciadas y entregadas en medio magnético dentro de la propuesta económica.
+
LA EEP NO SE HACE RESPONSABLE POR LA FORMULACIÓN DE ESTA HOJA, CADA OFERENTE DEBE REVISAR QUE LAS FORMULAS Y LOS RESULTADOS SEAN ACORDES A LOS ANALISIS PROPIOS PARA PRESENTAR LA OFERTA.
Proyecto: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA 13.2 KV
Municipio:PEREIRA
OBRA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención sencilla triangular-13.2 kV (RS2) | U | 2
2 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención sencilla triangular-13.2 kV (RS2*) | U | 3
3 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención Doble triangular-13.2 kV (RD2) | U | 1
4 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención doble en bandera horizontal -13.2 kV (RDB2) | U | 1
5 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete directo a tierra (T2) | U | 6
6 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador monofasico 50 Kva | U | 1
7 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador Trifasico 112.5 Kva | U | 1
8 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador trifasico 75 Kva | U | 1
9 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Pararrayos de óxido metálico 12 kV-10 kA | U | 10
10 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable ACSR No 1/0 | U | 150
11 | Suministro, Transporte e instalacion de
| TIERRA PARA TRANSFORMADOR | U | 4
12 | Suministro, Transporte e instalacion de
| APOYO CRUCERO PORTACAJA CENTRADO CPC (trifasico) | U | 2
13 | Suministro, Transporte e instalacion de
| APOYO CRUCERO PORTACAJAS EN BANDERA CPB (monofasico) | U | 1
14 | Desmonte Transformadores | U | 1
15 | Dictámen de Certificacion RETIE para distribucion y/o transformacion (por dictámen) | U | 6
16 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 12 m x 510 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 5
17 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 12 m x 750 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 5
18 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 12 m x 1050 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 5
19 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 14 m x 750 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 5
20 | Suministro transporte e Instalación poste de concreto de
| 14 m x 1050 kg en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y concreteada | U | 5
21 | Traslado de poste, incluye retiro, transporte, hincada en
| nuevo sitio y concreteada. | U | 5
22 | Aplomada de poste, incluye concreteada. 12mts | U | 6
23 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable ACSR No 4/0 | U | 300
24 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable ACSR No 2/0 | U | 200
25 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador trifasico 45 KVA. | U | 1
26 | Cambio o arreglo del juego de las bajantes de BT de los bornes del transformador a la red de BT. Por transformador;
| cualquier No. de salidas. ( por ramal) Calibre No.2 | U | 1
27 | Cambio o arreglo del juego de las bajantes de BT de los bornes del transformador a la red de BT. Por transformador;
| cualquier No. de salidas. ( por ramal) Calibre No.2/0 | U | 1
28 | Cambio o arreglo del juego de las bajantes de BT de los bornes del transformador a la red de BT. Por transformador;
| cualquier No. de salidas. ( por ramal) Calibre No.4/0 | U | 1
29 | Retiro retenida MT | U | 1
30 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Pin sencillo triangular (collarines) -13.2 kV (PS2) | U | 1
31 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Doble Pin triangular (collarines) -13.2 kV (DP2) | U | 1
32 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Abanico en suspensión -13.2 kV (AS2) | U | 1
33 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Abanico en retención doble -13.2 kV (AR2) | U | 1
34 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Pin sencillo en bandera horizontal -13.2 kV (PSB2) | U | 1
35 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Doble Pin en bandera horizontal -13.2 kV (DPB2) | U | 1
36 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención sencilla en bandera horizontal -13.2 kV (RSB2) | U | 1
37 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención doble en bandera horizontal -13.2 kV (RDB2) | U | 1
38 | Suministro, Transporte e instalacion de
| APOYO CRUCERO PORTACAJA EN BANDERA CPB (trifasico) | U | 1
39 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete en guitarra para tensión 2 (TG2) | U | 1
40 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete a poste auxiliar (TPA2) | U | 1
41 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete a poste auxiliar en bandera (TPAB2) | U | 1
42 | Desmonte postes de MT concreto, madera o metalicos. | U | 1
43 | Resane de anden para reubicación de acometida subterranea | m2 | 1
TOTAL RED DE MEDIA TENSION
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACCION |  | %
| IMPREVISTOS |  | %
| UTILIDAD |  | %
| IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | 16 | %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO