## Hoja1
SUB CAT. | COD MAT | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VL UNIT | SUBTOTAL | MARCA Y REF. OFERTADA
AISLAMIENTO | 9896 | AISLADOR DE PIN DE 15 KV (ANSI 55-5) | UD | 200 |  | 0
AISLAMIENTO | 13519 | AISLADOR DE PIN DE 34.5 KV (ANSI 56-3) | UD | 50 |  | 0
AISLAMIENTO | 15597 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO LINE POST PARA 15 KV | UD | 30 |  | 0
AISLAMIENTO | 15598 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO LINE POST PARA 33 KV | UD | 20 |  | 0
AISLAMIENTO | 9630 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN CERÁMICO DE 10 ¾" - 15.000 LBS (CLEVIS) ANSI 52-4 - BIL 115 KV | UD | 20 |  | 0
AISLAMIENTO | 15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UD | 2411 |  | 0
AISLAMIENTO | 9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UD | 10 |  | 0
AISLAMIENTO | 15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | UD | 2116 |  | 0
AISLAMIENTO | 15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | UD | 9 |  | 0
AISLAMIENTO | 13357 | AISLADOR TENSOR DE 3 ½" (ANSI 54-1) | UD | 34 |  | 0
AISLAMIENTO | 13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | UD | 352 |  | 0
AISLAMIENTO | 13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | UD | 45 |  | 0
AISLAMIENTO | 9627 | AISLADOR TIPO CARRETO 3" (ANSI 53-3) | UD | 2459 |  | 0
AISLAMIENTO | 13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | UD | 355 |  | 0
AISLAMIENTO | 13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | UD | 679 |  | 0
AISLAMIENTO | 13148 | CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1700. | UD | 200 |  | 0
AISLAMIENTO | 17319 | CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR AMARILLA | UD | 30 |  | 0
AISLAMIENTO | 17325 | CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR BLANCA | UD | 30 |  | 0
AISLAMIENTO | 17326 | CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR ROJA | UD | 30 |  | 0
AISLAMIENTO | 16634 | CINTA AUTO FUNDENTE 130C | UD | 150 |  | 0
CABLE | 14936 | ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN NO. 14 AWG 600 V | M | 100 |  | 0
CABLE | 9849 | ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN NO. 8 AWG 600 V | M | 1100 |  | 0
CABLE | 15342 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 35 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | M | 200 |  | 0
CABLE | 13040 | CABLE ACSR NO. 2 AWG | M | 4500 |  | 0
CABLE | 11773 | CABLE ACSR NO. 336 KCMIL (LINNET 26/7) | M | 500 |  | 0
CABLE | 13041 | CABLE ACSR NO. 4 AWG | M | 2000 |  | 0
CABLE | 16536 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 1/0 AWG 600 V SERIE 8000 | M | 1300 |  | 0
CABLE | 9819 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 2 AWG 600 V SERIE 8000 | M | 2200 |  | 0
CABLE | 16537 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 2/0 AWG 600 V SERIE 8000 | M | 300 |  | 0
CABLE | 16612 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 350 KCMIL 600 V SERIE 8000 | M | 200 |  | 0
CABLE | 9824 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 4 AWG 600 V SERIE 8000 | M | 1600 |  | 0
CABLE | 9828 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 4/0 AWG 600 V SERIE 8000 | M | 200 |  | 0
CABLE | 15032 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 1 X 4 AWG + 4 AWG 600V (NEUTRO AISLADO) | M | 1000 |  | 0
CABLE | 13045 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 2 × 1/0 AWG + 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | M | 2000 |  | 0
CABLE | 13046 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 2 × 2 AWG + 2 AWG 600V NEUTRO AISLADO | M | 5000 |  | 0
CABLE | 13705 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 3 X 2 AWG + 2 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | M | 1500 |  | 0
CABLE | 9853 | CABLE DE COBRE THHN NO. 1/0 AWG 600 V | M | 100 |  | 0
CABLE | 9852 | CABLE DE COBRE THHN NO. 2 AWG 600 V | M | 100 |  | 0
CABLE | 9851 | CABLE DE COBRE THHN NO. 4 AWG 600 V | M | 300 |  | 0
CABLE | 9850 | CABLE DE COBRE THHN NO. 6 AWG 600 V | M | 200 |  | 0
CABLE | 10752 | CABLE DUPLEX THW COBRE 2 X 14 AWG 600 V | M | 300 |  | 0
CABLE | 14911 | CABLE SECO COBRE 15KV 133% NO. 2 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | M | 200 |  | 0
CABLE | 16037 | CABLE SECO COBRE 15KV 133% NO. 4/0 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | M | 100 |  | 0
CABLE | 12285 | CABLE SECO COBRE 35KV 133% NO. 1/0 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | M | 100 |  | 0
CONECTORES | 9674 | TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE NO. 2-4/0 EXTERNO 3/0 QT-III 15KVA (JUEGO X 3 FASES) | UD | 2 |  | 0
CONECTORES | 9957 | BORNA TERMINAL DE OJO ESTAÑADO 1/0 AWG | UD | 100 |  | 0
CONECTORES | 9962 | BORNA TERMINAL DE OJO ESTAÑADO 4/0 AWG | UD | 10 |  | 0
CONECTORES | 10066 | BORNA COMPRESION TERMINAL BIMETALICA TIPO PALA 1 HUECO 4/0 AWG | UD | 23 |  | 0
CONECTORES | 10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | UD | 144 |  | 0
CONECTORES | 10534 | BORNA TERMINAL DE OJO ESTAÑADO 2 AWG | UD | 100 |  | 0
CONECTORES | 10700 | CONECTORES RANURA PARALELA TRES TORNILLOS PARA 336.6 KCM | UD | 100 |  | 0
CONECTORES | 11986 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO KZ 3-95 | UD | 4516 |  | 0
CONECTORES | 12772 | BORNA TERMINAL DE OJO ESTAÑADO 2/0 AWG | UD | 100 |  | 0
CONECTORES | 13130 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO JZ 2-95 | UD | 2792 |  | 0
CONECTORES | 15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 AWG | UD | 60 |  | 0
CONECTORES | 16035 | BORNE TERMINAL DE OJO ESTAÑADO PARA 4 AWG MARCA 3M | UD | 100 |  | 0
CONECTORES | 16187 | BORNA TERMINAL BIMETALICA DE OJO CABLE 250 KCM | UD | 9 |  | 0
CONECTORES | 17371 | CONECTOR BIMETÁLICO TIPO OJO PACA CABLE 2/0 AWG | UD | 3 |  | 0
HERRAJES | 10060 | ABRAZADERA DE 10" A 11" DOS SALIDAS (280 MM) | UD | 149 |  | 0
HERRAJES | 17601 | ABRAZADERA DE 11" A 12" DOS SALIDAS (300 MM) | UD | 58 |  | 0
HERRAJES | 10918 | ABRAZADERA DE 4" A 5" DOS SALIDAS (140 MM) | UD | 296 |  | 0
HERRAJES | 15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | UD | 190 |  | 0
HERRAJES | 10946 | ABRAZADERA DE 5" A 6" SIN SALIDA (160 MM) | UD | 10 |  | 0
HERRAJES | 13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | UD | 836 |  | 0
HERRAJES | 11134 | ABRAZADERA DE 6" A 7" UNA SALIDA (180 MM) | UD | 145 |  | 0
HERRAJES | 15240 | ABRAZADERA DE 7" A 8" PARA TRANSFORMADOR (200 MM) | UD | 30 |  | 0
HERRAJES | 10876 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | UD | 894 |  | 0
HERRAJES | 13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | UD | 722 |  | 0
HERRAJES | 13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | UD | 345 |  | 0
HERRAJES | 15241 | ABRAZADERA DE 9" A 10" PARA TRANSFORMADOR (250 MM) | UD | 42 |  | 0
HERRAJES | 13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | ROLLO | 332 |  | 0
HERRAJES | 13678 | AMARRA 8" * 20 CM | PAQ | 15 |  | 0
HERRAJES | 15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | PQT | 22 |  | 0
HERRAJES | 10455 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 2" X 2" CON PERFORACION 5/8" | UD | 6937 |  | 0
HERRAJES | 9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | UD | 87 |  | 0
HERRAJES | 13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | UD | 7116 |  | 0
HERRAJES | 15641 | BISAGRA PARA POSTE EN PIE DE AMIGO | UD | 4 |  | 0
HERRAJES | 16815 | BRAZO ANTIBALANCEO PARA RED COMPACTA DE 15 KV | UD | 0 |  | 0
HERRAJES | 16809 | BRAZO ANTIBALANCEO PARA RED COMPACTA DE 35 KV | UD | 10 |  | 0
HERRAJES | 15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | M | 9666 |  | 0
HERRAJES | 9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | M | 2797 |  | 0
HERRAJES | 12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UD | 34 |  | 0
HERRAJES | 15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UD | 19 |  | 0
HERRAJES | 13687 | CAPACETE 3" | UD | 0 |  | 0
HERRAJES | 13663 | CHAZO METALICO EXPANSIVO 1/4" * 2 1/2" | UD | 3840 |  | 0
HERRAJES | 13050 | CINTA BANDIT DE 1/2" X 30 M | ROLLO | 20 |  | 0
HERRAJES | 10618 | CINTA BANDIT DE 3/4" X 30 M | ROLLO | 20 |  | 0
HERRAJES | 13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | ROLLO | 941 |  | 0
HERRAJES | 17114 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 1.5 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UD | 45 |  | 0
HERRAJES | 11942 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 2 M | UD | 80 |  | 0
HERRAJES | 10916 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 2.4 M | UD | 55 |  | 0
HERRAJES | 9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | UD | 26 |  | 0
HERRAJES | 16686 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.2 M | UD | 629 |  | 0
HERRAJES | 15182 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.50 M | UD | 478 |  | 0
HERRAJES | 13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | UD | 209 |  | 0
HERRAJES | 10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | UD | 468 |  | 0
HERRAJES | 10708 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 2.4 M | UD | 10 |  | 0
HERRAJES | 15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | UD | 165 |  | 0
HERRAJES | 17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | UD | 12 |  | 0
HERRAJES | 9903 | DADOS PORTACAJA DE 3" X 3" X 3" ESPESOR DE 1/4" | UD | 600 |  | 0
HERRAJES | 13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | UD | 381 |  | 0
HERRAJES | 9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | UD | 144 |  | 0
HERRAJES | 10470 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 0.68 M | UD | 1704 |  | 0
HERRAJES | 15617 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ Y ESTRIBO DE APOYO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 1.5 M | UD | 22 |  | 0
HERRAJES | 15186 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ Y ESTRIBO DE APOYO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 2.4 M | UD | 488 |  | 0
HERRAJES | 16793 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ Y ESTRIBO DE APOYO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 2 M | UD | 21 |  | 0
HERRAJES | 11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | UD | 144 |  | 0
HERRAJES | 16628 | ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED COMPACTA 15 KV | UD | 128 |  | 0
HERRAJES | 17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | UD | 97 |  | 0
HERRAJES | 16185 | ESPIGO METALICO DE 3/4" X 3" PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UD | 258 |  | 0
HERRAJES | 9710 | ESPIGO PIN RECTO DE 3/4" X 11 1/4" PARA 34.5 KV | UD | 30 |  | 0
HERRAJES | 9723 | ESPIGO PIN RECTO DE 5/8" X 7 1/2" PARA 13.2 KV | UD | 20 |  | 0
HERRAJES | 9733 | GRAPA PRENSORA 3 PERNOS PARA CABLE 3/8" | UD | 1397 |  | 0
HERRAJES | 15076 | GRAPA RECTA (2 AWG - 2/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO NO. 6 AWG A MAXIMO NO. 2 AWG) | UD | 60 |  | 0
HERRAJES | 15075 | GRAPA RECTA (2/0 AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO 1/0 AWG A MÁXIMO 2/0 AWG ) | UD | 499 |  | 0
HERRAJES | 17384 | GRAPA RECTA (4/0 AWG - 266,8 KCMIL) (PARA CABLE ECOLÓGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 123.3 KCMIL) | UD | 1373 |  | 0
HERRAJES | X2 | GRAPA RECTA (4/0 AWG - 397,5 KCMIL) (PARA CABLE ECOLÓGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 336,4 KCMIL) | UD | 270 |  | 0
HERRAJES | 15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA DE 1/2" | UD | 12 |  | 0
HERRAJES | 9726 | GRAPA SUSPENCION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | UD | 50 |  | 0
HERRAJES | 13061 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2 AWG - 2/0 AWG) | UD | 150 |  | 0
HERRAJES | 13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | UD | 30 |  | 0
HERRAJES | 12540 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA 336,4 KCMIL | UD | 12 |  | 0
HERRAJES | 13232 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA 477 KCMIL | UD | 10 |  | 0
HERRAJES | 15192 | GUARDACABO DE 1/2 | UD | 357 |  | 0
HERRAJES | 12551 | GUARDACABO DE 3/8 | UD | 100 |  | 0
HERRAJES | 17322 | GUAYA DE ACERO DE 1/4" | UD | 100 |  | 0
HERRAJES | 9730 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UD | 800 |  | 0
HERRAJES | 9731 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE | UD | 800 |  | 0
HERRAJES | 9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | UD | 3158 |  | 0
HERRAJES | 15640 | HERRAJE GUITARRA EN TUBO GALVANIZADO DE 1¼" X 1.25 METROS SOLDADO A COLLARINES DE 6" A 7" 180 MM | UD | 12 |  | 0
HERRAJES | 16218 | HERRAJE GUITARRA EN TUBO GALVANIZADO DE 1¼" X 1.25 METROS SOLDADO A COLLARINES DE 7" A 8" 200 MM | UD | 8 |  | 0
HERRAJES | 13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO TIPO PESADO CALIBRE 10 | UD | 415 |  | 0
HERRAJES | 9741 | PERCHA GALVANIZADA DE 2 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UD | 20 |  | 0
HERRAJES | 9742 | PERCHA GALVANIZADA DE 3 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UD | 60 |  | 0
HERRAJES | 9743 | PERCHA GALVANIZADA DE 4 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UD | 20 |  | 0
HERRAJES | 15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UD | 1851 |  | 0
HERRAJES | 13375 | PLATINA ACANALADA EN U | UD | 176 |  | 0
HERRAJES | 16727 | PLATINA EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE BARRAJE EN BAJA TENSIÓN | UD | 260 |  | 0
HERRAJES | 13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | UD | 50 |  | 0
HERRAJES | 10138 | PLATINA METALICA, HERRAJE PARA CAJA PRIMARIA | UD | 50 |  | 0
HERRAJES | 16718 | PLATINA RECTA 4" X 10" X 3/1 6" CON 3 PERFORACIONES UNA CENTRO Y LATERALES A 3" DEL CENTRO DIAMETRO DE 13/16" | UD | 66 |  | 0
HERRAJES | 9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | UD | 4870 |  | 0
HERRAJES | 13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UD | 166 |  | 0
HERRAJES | 16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UD | 297 |  | 0
HERRAJES | 13442 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 3/4" X 12" | UD | 10 |  | 0
HERRAJES | 9857 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 10" | UD | 15 |  | 0
HERRAJES | 13169 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 12" | UD | 30 |  | 0
HERRAJES | 9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | UD | 897 |  | 0
HERRAJES | 14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | UD | 76 |  | 0
HERRAJES | 16929 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 20" | UD | 60 |  | 0
HERRAJES | 10494 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE ½" X 1 ½" | UD | 30 |  | 0
HERRAJES | 16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | UD | 231 |  | 0
HERRAJES | 9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8 X 2 ROSCA SEGUIDA | UD | 1872 |  | 0
HERRAJES | 16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UD | 196 |  | 0
HERRAJES | 10503 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 8" | UD | 4 |  | 0
HERRAJES | 16067 | TUBO GALVANIZADO EMT 3" X 3 M | UD | 3 |  | 0
HERRAJES | 15170 | TUBO IMC DE 4" X 3 M | UD | 18 |  | 0
HERRAJES | 9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | UD | 1588 |  | 0
HERRAJES | 15356 | TUERCA DE OJO 5/8" REDONDA | UD | 200 |  | 0
HERRAJES | 15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | UD | 153 |  | 0
HERRAJES | 9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | UD | 477 |  | 0
PROTECCIONES | 15255 | CAÑUELA TIPO BOLA ICMX 15 KV 100 A | UD | 218 |  | 0
PROTECCIONES | 13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP | UD | 935 |  | 0
PROTECCIONES | 10564 | CORTACIRCUITO 15 KV 200 AMP | UD | 6 |  | 0
PROTECCIONES | 13520 | CORTACIRCUITO 38 KV 100 AMP | UD | 33 |  | 0
PROTECCIONES | 10566 | DPS (PARARRAYOS) 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UD | 870 |  | 0
PROTECCIONES | 17575 | DPS (PARARRAYOS) 600 V 10 KA BT CON CONDUCTOR A TIERRA (TIPO CLAMPER) | UD | 10 |  | 0
PROTECCIONES | 13447 | FUSIBLE DE CARTUCHO DO2 GG/GL 400VAC - 63 A | UD | 60 |  | 0
PROTECCIONES | 13445 | FUSIBLE TIPO CUCHILLA NH1 DE 125 A - 500 V - 120 KA | UD | 15 |  | 0
PROTECCIONES | 13446 | FUSIBLE TIPO CUCHILLA NH1 DE 200 A - 500 V - 120 KA | UD | 10 |  | 0
PROTECCIONES | 10944 | FUSIBLE TIPO CUCHILLA NH2 DE 315 A - 500 V - 120 KA | UD | 10 |  | 0
PROTECCIONES | 10249 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 1 A | UD | 150 |  | 0
PROTECCIONES | 10254 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 10 A | UD | 50 |  | 0
PROTECCIONES | 9715 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 12 A | UD | 30 |  | 0
PROTECCIONES | 10577 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 15 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10260 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 2 A | UD | 900 |  | 0
PROTECCIONES | 10583 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 20 A | UD | 110 |  | 0
PROTECCIONES | 10637 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 25 A | UD | 30 |  | 0
PROTECCIONES | 10270 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 3 A | UD | 800 |  | 0
PROTECCIONES | 10275 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 30 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10280 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 4 A | UD | 500 |  | 0
PROTECCIONES | 10290 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 5 A | UD | 150 |  | 0
PROTECCIONES | 10299 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 6 A | UD | 150 |  | 0
PROTECCIONES | 9714 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 7 A | UD | 50 |  | 0
PROTECCIONES | 10319 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 8 A | UD | 50 |  | 0
PROTECCIONES | 15191 | FUSIBLE TIPO K 15 KV - 9 A | UD | 120 |  | 0
PROTECCIONES | 10570 | FUSIBLE TIPO K 38 KV - 10 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 15435 | FUSIBLE TIPO K 38 KV - 12 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10578 | FUSIBLE TIPO K 38 KV - 15 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10581 | FUSIBLE TIPO K 38 KV - 2 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10585 | FUSIBLE TIPO K 38 KV - 25 A | UD | 10 |  | 0
PROTECCIONES | 10106 | FUSIBLE TIPO K 38 KV - 5 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 15190 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 10 A | UD | 550 |  | 0
PROTECCIONES | 10093 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 12 A | UD | 350 |  | 0
PROTECCIONES | 10094 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 15 A | UD | 650 |  | 0
PROTECCIONES | 10085 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 2 A | UD | 50 |  | 0
PROTECCIONES | 10095 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 20 A | UD | 668 |  | 0
PROTECCIONES | 10096 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 25 A | UD | 600 |  | 0
PROTECCIONES | 10086 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 3 A | UD | 100 |  | 0
PROTECCIONES | 10097 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 30 A | UD | 360 |  | 0
PROTECCIONES | 10087 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 4 A | UD | 100 |  | 0
PROTECCIONES | 10088 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 5 A | UD | 500 |  | 0
PROTECCIONES | 15189 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 6 A | UD | 500 |  | 0
PROTECCIONES | 10090 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 7 A | UD | 180 |  | 0
PROTECCIONES | 10099 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 70 A | UD | 30 |  | 0
PROTECCIONES | 10091 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 8 A | UD | 260 |  | 0
PROTECCIONES | 10325 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 80 A | UD | 60 |  | 0
PROTECCIONES | 15247 | FUSIBLE TIPO T 15 KV - 9 A | UD | 50 |  | 0
PROTECCIONES | 10125 | FUSIBLE TIPO T 38 KV - 10 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10127 | FUSIBLE TIPO T 38 KV - 15 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10128 | FUSIBLE TIPO T 38 KV - 20 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 10130 | FUSIBLE TIPO T 38 KV - 30 A | UD | 20 |  | 0
PROTECCIONES | 17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO (FLEJE BAJANTE DE 14 M, ABRAZADERAS, CONECTORES Y VARILLA DE 15.8MM X 2.40 M) | UD | 496 |  | 0
PROTECCIONES | 15262 | SECCIONADOR DE REPETICION 3 ETAPAS SRP 15 KV 100 A 110 KV BIL I ASI 2 KA | UD | 9 |  | 0
PROTECCIONES | 10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | UD | 128 |  | 0
PROTECCIONES | 10394 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 630 A - 38 KV | UD | 30 |  | 0
PROTECCIONES | 16383 | VARILLA COOPERWELL | UD | 20 |  | 0
SUBTERRANEA | 12029 | BARRAJE PARA BAJA TENSION DE 500 A - 600 V DE 8 SALIDAS | UD | 785 |  | 0
SUBTERRANEA | 16032 | BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN DE 600 A - 500 V DE 6 SALIDAS REF. 50612 | UD | 300 |  | 0
SUBTERRANEA | 16031 | BARRAJE PARA MEDIATENSIÓN DE 600 A - 15 KV DE 4 SALIDAS REF. 5864 | UD | 17 |  | 0
SUBTERRANEA | 17042 | BUJE DOBLE INSERTO (Y) PARA SALIDA BARRAJE 15 KV 200 AMP. | UD | 6 |  | 0
SUBTERRANEA | 16040 | CODO 15KV - 200 AMP 5810-C PARA CABLE # 1/0 AWG | UD | 3 |  | 0
SUBTERRANEA | 16043 | CODO DE 15 KV - 600 A PARA CONDUCTORES DESDE 4/0 AWG A 250 KCMIL REF. 5815-E (COMPLETO) | UD | 63 |  | 0
SUBTERRANEA | 15420 | CODO DE 600 A 15 KV CON BUJE Y TERMINAL PARA 1/0 AWG. KIT COMPLETO, EL CUAL CONSTA DE CUERPO EN T, ADAPTADOR DE CABLE, CONECTOR DE COMPRESION, PERNO ROSCADO, TAPON AISLADO Y CAPUCHA PROTECTORA EL AISLAMIENTO DEL CABLE ES AL 133%. | UD | 39 |  | 0
SUBTERRANEA | 14826 | EMPALME CONTRAIBLE EN FRÍO QS2000E 93AS-620-1 CABLE 1/0 - 500 KCMIL PARA 15 KV | UD | 6 |  | 0
SUBTERRANEA | 13645 | TAPAS CON ARO EN ACERO CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE 60 CM EN LAMINA CLD ROLLED DE 3/8 PARA USO PEATONAL | UD | 50 |  | 0
SUBTERRANEA | 17047 | TAPON PARA BARRAJE 15 KV 200 AMP. | UD | 7 |  | 0
SUBTERRANEA | 16056 | TAPÓN PARA BARRAJE 15KV DE 600 AMP 5816 PC | UD | 9 |  | 0
TOTAL BRUTO | [5 empty] | 0
IVA 19% | [5 empty] | 0
TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 0