## Anexo 1
ANEXO 1
INVITACION A NEGOCIAR GSE 005 -2021
Descripción | Cantidad | Unidades | Valor Unitario | Valor Total
Grupo 1. Macromedidores 3F-4H 120/208 V, sólo Activa. 1.5 (5-6) A. Clase 1, ciclométricos o display, marcación Laser Logo EEP. | 374 | Un |  | 0
Grupo 2. Medidores 3F-4H 120/208/480 V multirango. 5 A. Clase 0.5s con perfil de carga (8 Canales – 8 Perfiles), puerto de comunicaciones RS 232/485, con modem GPRS, marcación Laser Logo EEP, protocolo DLMS, sensor apertura tapa Principal y tapa bornera, lectura sin tensión, incluye software telemedida masivo multiusuario. | 650 | Un |  | 0
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 150/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. | 1360 | Un |  | 0
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 200/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 862 | Un |  | 0
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 300/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 472 | Un |  | 0
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 400/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 171 | Un |  | 0
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 600/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 170 | Un |  | 0
Grupo 4: Cable de control 7x12 AWG sin pantalla con código de colores. NO se acepta negro numerado. | 11144 | m |  | 0
Grupo 5: Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de macromedidor con visor de vidrio de 12X12 cm | 1024 | Un |  | 0
Grupo 5: Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de transformadores de corriente. | 1024 | Un |  | 0
Subtotal |  |  |  | 0
IVA 19 % |  |  |  | 0
Valor total suministro |  |  |  | 0

## Anexo 2
ANEXO 2
INVITACION A NEGOCIAR GSE 005-2021
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
(EN ORDEN CRONOLOGICO DESCENDENTE)
ITEM | EMPRESA CONTRATANTE | NUMERO DE CONTRATO | OBJETO | DURACION | VALOR FACTURADO

## Anexo 3
ANEXO 3
INVITACION A NEGOCIAR GSE 005-2021
CUADRO DE ENTREGAS
Descripción | Cantidad | Unidades | Fecha Entrega | Ciudad
Grupo 1. Macromedidores 3F-4H 120/208 V, sólo Activa. 1.5 (5-6) A. Clase 1, ciclométricos o display, marcación Laser Logo EEP. | 374 | Un | 2021-06-01 | Cartago
Grupo 2. Medidores 3F-4H 120/208/480 V multirango. 5 A. Clase 0.5s con perfil de carga (8 Canales – 8 Perfiles), puerto de comunicaciones RS 232/485, con modem GPRS, marcación Laser Logo EEP, protocolo DLMS, sensor apertura tapa Principal y tapa bornera, lectura sin tensión, incluye software telemedida masivo multiusuario. | 500 | Un | 2021-06-15 | Pereira
| 150 | Un | 2021-06-15 | Cartago
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 150/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. | 790 | Un | 2021-06-01 | Pereira
| 570 | Un | 2021-06-01 | Cartago
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 200/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 420 | Un | 2021-06-01 | Pereira
| 442 | Un | 01/06/201 | Cartago
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 300/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 151 | Un | 01/06/201 | Pereira
| 321 | Un | 01/06/201 | Cartago
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 400/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 51 | Un | 01/06/201 | Pereira
| 121 | Un | 01/06/201 | Cartago
Grupo 3: Transformadores de corriente tipo ventana 600/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 50 | Un | 01/06/201 | Pereira
| 120 | Un | 01/06/201 | Cartago
Grupo 4: Cable de control 7x12 AWG sin pantalla con código de colores. NO se acepta negro numerado. | 5500 | m | 01/06/201 | Pereira
| 5644 | m | 01/06/201 | Cartago
Grupo 5: Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de macromedidor con visor de vidrio de 12X12 cm | 500 | Un | 01/06/201 | Pereira
| 524 | Un | 01/06/201 | Cartago
Grupo 5: Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de transformadores de corriente. | 500 | Un | 01/06/201 | Pereira
| 524 | Un | 01/06/201 | Cartago