## Mano de Obra
“OBRA ELÉCTRICA PARA SUBTERRANIZAR EL CIRCUITO 2DQ (ETAPA II), CALLE 27 A 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”
Municipio:PEREIRA
RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT. |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 350 KCM Al. | M | 2000
2 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 1/0 AWG Al. | M | 900
3 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 2 AWG Al. | M | 2000
4 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE DE 15KV - 600 AMP 4 SALIDAS REF. 5864 (JUEGO TRIFASICO) | JUG | 5
5 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE DE 15 KV - 200 AMP (DE CUATRO VÍAS) Ref 5824 (JUEGO TRIFASICO) | JUG | 5
6 | Transporte e instalacion de
| CODO DE 15 KV - 600 A | UND | 57
7 | Transporte e instalacion de
| CODO DE 15KV - 200 A | UND | 39
8 | Transporte e instalacion de
| TAPÓN PARA BARRAJE 15KV DE 600 | UND | 6
9 | Transporte e instalacion de
| TAPON PARA BARRAJE 15KV DE 200 | UND | 18
10 | Transporte e instalacion de
| BUJE DOBLE INSERTO (Y) PARA SALIDA BARRAJE 15 KV 200 Amp. | UND | 1
11 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREFORMADO CABLE No. 250-500 KCM INTERIOR, 3/0 QT III 15 KV (JUEGO X 3 UND). | JUG | 3
13 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE 2-4/0 EXTERNO, 3/0 QT-III 15KVA (JUEGO X 3 FASES) | UND | 9
15 | Suministro, Transporte e instalacion de
| HERRAJE SOPORTE PARA CABLES | UND | 40
16 | Transporte e instalacion de
| ATERRIZAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA (TRAFO ,SECCIONADOR O BARRAJE) | UND | 35
RED DE BAJA TENSIÓN 208/120 V
17 | Transporte e instalacion de
| TRANSFORMADOR SEMI_SUMERGIBLE 225 KVA 13200/214/123V (INCLUYE: CODOS, DPS, FUSIBLES,TERMOMAGNETICO .) | UND | 5
18 | Suministro, Transporte e instalacion de
| GABINETE METALICO CON CERRADURA FONDO METALICO IP65/NEMA4 E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER 3X1000 A (incluye instalacion de interruptor y suministro de platinas en Cu para conexión de bornas) | UND | 10
19 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 350 KCM. Serie 8000 | M | 13500
21 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 1/0 AWG. Serie 8000 | M | 1200
22 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 2/0 AWG. Serie 8000 | M | 2000
23 | Transporte e instalacion de
| CABLE DE Cu THHN 4/0 AWG | M | 1600
24 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN DE 600 A - 500 V DE 6 SALIDAS REF. 50612 | UND | 600
25 | Transporte e instalacion de
| BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | UND | 20
26 | Transporte e instalacion de
| BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 4/0 AWG | UND | 90
27 | Transporte e instalacion de
| PERCHA GALVANIZADA DE 3 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 500
28 | Transporte e instalacion de
| CONECTOR PERFORACION DE AISLAMIENTO (350KCM-1/0) KZ-395 | UND | 750
29 | Transporte e instalacion de
| CONECTOR BIMETALICO DBH7 PARA CABLE 350 AL. A 4/0 CU | UND | 90
DESMONTE, TRASPORTE Y SEÑALIZACIÓN
30 | Desmonte y transporte de trafo 25-112,5 kVA y protecciones hasta S/Cuba o Dosquebradas | UND | 14
31 | Desmonte y transporte de red primaria trifásica(3 hilos) 1/0-4/0 awg | M | 1000
32 | Desmonte y transporte de red secundaria trifásica( 4hilos) 2-4/0 awg | M | 3000
OTROS
33 | Planos actualizados | GL | 1
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0
| COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 0
| ADMINISTRACION | 0% | [5 empty] | 0
| IMPREVISTOS | 0 | [5 empty] | 0
| UTILIDAD | 0% | [5 empty] | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD - 0 % | [6 empty] | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 0
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 0

## Mano de Obra (2) (hidden)
“MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA LA REMODELACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CIRCUITO 2DQ EN LAS CRAS. 7 A 9 ENTRE CALLES 21 A 27, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”
Municipio:PEREIRA
RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 350 KCM Al. | M | 1800 | 0 |  |  |  | 6000 | 10800000
2 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 1/0 AWG Al. | M | 2484 | 0 |  |  |  | 4500 | 11178000
3 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 2 AWG Al. | M | 4585 | 0 |  |  |  | 4300 | 19715500
4 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE DE 15KV - 600 AMP 4 SALIDAS REF. 5864 (JUEGO TRIFASICO) | UND | 5 | 0 |  |  |  | 480000 | 2400000
5 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE DE 15 KV - 200 AMP (DE CUATRO VÍAS) Ref 5824 (JUEGO TRIFASICO) | UND | 14 | 0 |  |  |  | 450000 | 6300000
6 | Transporte e instalacion de
| CODO DE 15 KV - 600 A | UND | 69 | 0 |  |  |  | 150000 | 10350000
7 | Transporte e instalacion de
| CODO DE 15KV - 200 A | UND | 142 | 0 |  |  |  | 95000 | 13490000
8 | Transporte e instalacion de
| TAPÓN PARA BARRAJE 15KV DE 600 | UND | 6 | 0 |  |  |  | 38000 | 228000
9 | Transporte e instalacion de
| TAPON PARA BARRAJE 15KV DE 200 | UND | 9 | 0 |  |  |  | 32000 | 288000
10 | Transporte e instalacion de
| BUJE DOBLE INSERTO (Y) PARA SALIDA BARRAJE 15 KV 200 Amp. | UND | 3 | 0 |  |  |  | 58000 | 174000
11 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREFORMADO CABLE No. 250-500 KCM INTERIOR, 3/0 QT III 15 KV (JUEGO X 3 UND). | UND | 5 | 0 |  |  |  | 145000 | 725000
12 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREMOLDEADO CABLE 350 KCM 15 KV IEXTERNO JUEGO X 3 UND | UND | 2 | 0 |  |  |  | 145000 | 290000
13 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE 2-4/0 EXTERNO, 3/0 QT-III 15KVA (JUEGO X 3 FASES) | UND | 40 | 0 |  |  |  | 147000 | 5880000
14 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREFORMADO 3M PARA USO INTERIOR O EXTERIOR 35KV QT IIIPARA CABLE 2-4/0 AWG( JUEGO X 3 UND) | UND | 4 | 0 |  |  |  | 147000 | 588000
15 | Suministro, Transporte e instalacion de
| HERRAJE SOPORTE PARA CABLES | UND | 40 |  |  |  |  | 35000 | 1400000
16 | Transporte e instalacion de
| ATERRIZAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA (TRAFO ,SECCIONADOR O BARRAJE) | UND | 45 | 0 |  |  |  | 143000 | 6435000
RED DE BAJA TENSIÓN 208/120 V
17 | Transporte e instalacion de
| TRANSFORMADOR SEMI_SUMERGIBLE 300 KVA 13200/214/123V (INCLUYE: CODOS, DPS, FUSIBLES,TERMOMAGNETICO .) | UND | 5 | 0 |  |  |  | 1500000 | 7500000
18 | Suministro, Transporte e instalacion de
| GABINETE METALICO CON CERRADURA FONDO METALICO IP65/NEMA4 E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER 3X1000 A (incluye instalacion de interruptor y suministro de platinas en Cu para conexión de bornas) | UND | 5 |  |  |  |  | 8000000 | 40000000
19 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 350 KCM. Serie 8000 | UND | 13500 | 0 |  |  |  | 3600 | 48600000
20 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 250 KCM. Serie 8000 | M | 1600 | 0 |  |  |  | 3500 | 5600000
21 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 1/0 AWG. Serie 8000 | M | 1200 | 0 |  |  |  | 3000 | 3600000
22 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 2/0 AWG. Serie 8000 | M | 950 |  |  |  |  | 3200 | 3040000
23 | Transporte e instalacion de
| CABLE DE Cu THHN 4/0 AWG | M | 220 | 0 |  |  |  | 3000 | 660000
24 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN DE 600 A - 500 V DE 6 SALIDAS REF. 50612 | UND | 720 | 0 |  |  |  | 120000 | 86400000
25 | Transporte e instalacion de
| BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | UND | 40 | 0 |  |  |  | 16200 | 648000
26 | Transporte e instalacion de
| BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 4/0 AWG | UND | 80 | 0 |  |  |  | 16200 | 1296000
27 | Transporte e instalacion de
| PERCHA GALVANIZADA DE 3 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 680 | 0 |  |  |  | 18000 | 12240000
28 | Transporte e instalacion de
| CONECTOR PERFORACION DE AISLAMIENTO (350KCM-1/0) KZ-395 | UND | 1000 | 0 |  |  |  | 19200 | 19200000
29 | Transporte e instalacion de
| CONECTOR BIMETALICO DBH7 PARA CABLE 250 AL. A 4/0 CU | UND | 48 | 0 |  |  |  | 19200 | 921600
DESMONTE, TRASPORTE Y SEÑALIZACIÓN
30 | Desmonte y transporte de trafo 25-112,5 kVA y protecciones hasta S/Cuba o Dosquebradas | UND | 11 | 0 |  |  |  | 1050000 | 11550000
31 | Desmonte y transporte de red primaria trifásica(3 hilos) 1/0-4/0 awg | M | 2168 | 0 |  |  |  | 3000 | 6504000
32 | Desmonte y transporte de red secundaria trifásica( 4hilos) 2-4/0 awg | M | 3370 | 0 |  |  |  | 3000 | 10110000
OTROS
33 | Planos actualizados | GL | 1 |  |  |  |  | 1500000 | 1500000
| SUBTOTAL | [7 empty] | 349611100
| COSTOS DIRECTOS |  | XXX | [5 empty] | 349611100
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION | 0% | [6 empty] | 0
| IMPREVISTOS | 0 | [6 empty] | 0
| UTILIDAD | 0% | [6 empty] | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD - 0% | [7 empty] | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | XXX | [5 empty] | 0
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | XXX | [5 empty] | 349611100
-
-

## Hoja1 (hidden)
PRESUPUESTO
| PROGRAMO | REAL
VALOR 2017 | 366599963.0504
INDEXADO 2020 | 399101658.9628 | 440509986