## Mano de Obra (2)
“MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO 2 DEL LOCAL 1 (C2L1) EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO”
Municipio:CARTAGO
RED DE MEDIA TENSIÓN - 13.2 kV
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Transporte e instalacion de
| CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 9696 | 0
2 | Transporte e instalacion de
| Cable alta resistencia 1/4 | m | 2679 | 0
3 | Transporte e instalacion de
| Cable alta resistencia 3/8 | m | 607 | 0
4 | Transporte e instalacion de
| Conductor de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 4/0 | m | 180 | 0
5 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Compacta con Cable mensajero-13.2 kV (SCCM2) - Poste de 12m | UND | 2 | 0
6 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Doble en Bandera-13.2 kV (SDB2) - Poste de 12m | UND | 1 | 0
7 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Sencilla en Bandera-13.2 kV (SSB2) - poste de 12m | UND | 2 | 0
8 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Sencilla en Bandera-13.2 kV (SSB2) - poste de 14m | UND | 1 | 0
9 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Sencilla en Bandera Cruceta Corta-13.2 kV (SSBCC2) - poste de 12m | UND | 1 | 0
10 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Sencilla Triangular-13.2 kV (SST2) - poste de 12m | UND | 1 | 0
11 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Sencilla Triangular-13.2 kV (SST2) - poste de 14m | UND | 5 | 0
12 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble en Bandera-13.2 kV (TDB2) - poste de 12m | UND | 2 | 0
13 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble en Bandera-13.2 kV (TDB2) - poste de 14m | UND | 1 | 0
14 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble en Bandera Cruceta Corta-13.2 kV (TDBCC2) - poste de 14m | UND | 1 | 0
15 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble Compacta con Cable Mensajero-13.2 kV (TDCCM2) - poste de 12m | UND | 1 | 0
16 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble Triangular-13.2 kV (TDT2) - poste de 12m | UND | 1 | 0
17 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble Triangular-13.2 kV (TDT2) - poste de 14m | UND | 8 | 0
18 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble Triangular-13.2 kV (TDT2) - poste de 16m | UND | 3 | 0
19 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Compacta con Cable Mensajero-13.2 kV (TSCCM2) - poste de 14m | UND | 1 | 0
20 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Compacta con Cable Mensajero-13.2 kV (TSCCM2) - poste de 12m | UND | 1 | 0
21 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Triangular-13.2 kV (TST2) - poste de 12m | UND | 1 | 0
22 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Triangular-13.2 kV (TST2) - poste de 14m | UND | 8 | 0
23 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Triangular-13.2 kV (TST2) - poste de 16m | UND | 1 | 0
24 | Transporte e instalación
| Apoyo: Suspensión Sencilla Bandera-13.2 kV (SSB2*) | UND | 10 | 0
25 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble en Bandera-13.2 kV (TDB2*) | UND | 3 | 0
26 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble Compacta con Cable Mensajero-13.2 kV (TDCCM2*) | UND | 3 | 0
27 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Compacta con Cable Mensajero-13.2 kV (TSCCM2*) | UND | 2 | 0
28 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Doble Triangular-13.2 kV (TDT2*) | UND | 5 | 0
29 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla en Bandera-13.2 kV (TSB2*) | UND | 2 | 0
30 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Compacta con Cable Mensajero-13.2 kV (TSCCM2*) | UND | 7 | 0
31 | Transporte e instalación
| Apoyo: Terminal Sencilla Triangular-13.2 kV (TST2*) | UND | 15 | 0
32 | Transporte e instalación
| Apoyo: crucero portacaja monofasico -13,2 kV (CPB2) | UND | 2 | 0
33 | Transporte e instalación
| Apoyo: crucero portacaja trifásico -13,2 kV (CPB2) | UND | 2 | 0
34 | Transporte e instalación
| Apoyo: crucero portacaja trifásico -13,2 kV (CPC2) | UND | 10 | 0
35 | Desmonte, transporte e instalacion de
| Seccionador o cuchilla monopolar de 600 A - 15 kV- N2 | UND | 6 | 0
36 | Transporte e instalación
| Seccionador o cuchilla monopolar de 600 A - 15 kV- N2 | UND | 6 | 0
37 | Desmonte, transporte e instalacion de
| Reconectador a 15 kV - N2 | UND | 1 | 0
38 | Transporte e instalacion de
| Apoyo: Templete directo a tierra (T2) | UND | 36 | 0
39 | Transporte e instalacion de
| Apoyo: Templete a poste auxiliar (TPA2) | UND | 3 | 0
40 | Transporte e instalacion de
| Apoyo: Templete en guitarra (TG2) | UND | 1 | 0
41 | Transporte e instalacion de
| Apoyo: Poste en pie de amigo con bisagra (PA2) - poste 16m | UND | 2 | 0
Suministro Transporte e instalación de:
42 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAMARA INSPECCIÓN 1,5X1,5X1,5 MTRS EN TIERRA | U | 2 | 0
Suministro Transporte e instalación de:
43 | Perforación Microtunel (4 vias x 6") mas ducto TDP 6", incluye la tuberia | m | 60
RED DE BAJA TENSIÓN 208/120 V
44 | Reubicacion e instalacion de
| Transformador aéreo trifásico de 45 kVA con instalación de DPS, cortacircuitos y SPT nuevos. | UND | 1 | 0
45 | Reubicacion e instalacion de
| Transformador aéreo monofásico de 75 kVA con instalación de DPS, cortacircuitos y SPT nuevos. | UND | 2 | 0
DESMONTE, TRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN
46 | Torrecilla | UND | 2 | 0
47 | Poste de concreto 12 m X 510 Kg-f | UND | 12 | 0
48 | Poste de concreto 12 m X 750 Kg-f | UND | 2 | 0
49 | Poste de concreto 14 m X 750 Kg-f | UND | 2 | 0
50 | Desmonte de 3 TCS y 3 PTS | UND | 1 | 0
52 | Desmonte de Cable 1/0 AWG ACSR, Redes trifasicas | m | 1585.3333 | 0
OTROS CONCEPTOS
53 | Servicio de carro canasta en línea viva | HORAS | 30 | 0
| COSTOS DIRECTOS |  | XXX
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION | 25%
| IMPREVISTOS | 0
| UTILIDAD | 15%
IVA SOBRE UTILIDAD - 0%
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | XXX
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | XXX