## CANTIDADES
Proyecto: VARIOS BALSORA, LA NUEVA SIRIA, LA CONVENCIÓN
Municipio: Pereira
Fecha: AGOSTO 2021
RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV
ITEM | ACTIVIDAD | UND. | CANT. |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO |  | Balsora (Diana) | Nueva Siria (Vanessa) | La Convención (Vanessa) | Vivero El Oasis (Diana)
1 | Transporte e instalación de:
| Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2) Apoyo 12m x 750 kg | U | 1 | [5 empty] | 1
2 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal sencilla bandera compacta con clable mensajero - 13,2 kV (TSBCCM2*) sin poste | U | 2 | [6 empty] | 2
3 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal sencilla triangular -13.2 kV (TST2*) Sin poste | U | 7 | [8 empty] | 7
4 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2*) Sin poste | U | 8 | [8 empty] | 8
5 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular -13.2 kV (SST2*) Sin poste | U | 8 | [8 empty] | 8
6 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla en bandera -13.2 kV (SSB2*) Sin poste | U | 0
7 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión doble en bandera -13.2 kV (SDB2*) Sin poste | U | 0
8 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión doble triangular -13.2 kV (SDT2*) Sin poste | U | 5 | [8 empty] | 5
9 | Transporte e instalación de:
| Crucero portacajas centrado monofásico 13.2 kV (CPC2 1F) | U | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
10 | Transporte e instalación de:
| Crucero portacajas centrado trifásico 13.2 kV (CPC2 3F) | U | 4 | [8 empty] | 4
11 | Transporte e instalación de:
| Cuchillas juego trifásico | U | 0
12 | Transporte e instalación de:
| Instalación de DPS's monofásico 13.2 kV | U | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | 3
13 | Transporte e instalación de:
| Bajante de neutro a tierra (BNT) para transformador | U | 5 | [5 empty] | 1 |  |  | 4
14 | Transporte e instalación de:
| Templete directo a tierra - 13,2kV (T2) | U | 18 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 14
15 | Transporte e instalación de:
| Templete directo a tierra - 13,2kV (T3) | U | 4 | [8 empty] | 4
16 | Transporte e instalación de:
| Cable semiaislado 1/0 AWG 13.2 KV | m | 0
17 | Transporte e instalación de:
| Cable semiaislado 4/0 AWG 13.2 KV | m | 3500 | [8 empty] | 3500
RED DE BAJA TENSIÓN
18 | Transporte e instalación de:
| Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TST1) en poste de concreto 8m x 510 kg | U | 0
19 | Transporte e instalación de:
| Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TDT1) en poste de concreto 8m x 510 kg | U | 1 | [5 empty] | 1
20 | Transporte e instalación de:
| Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1) en poste concreto 8m x 510 kg | U | 1 | [5 empty] | 1
21 | Transporte e instalación de:
| Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TST1) en poste de fibra de vidrio 8m x 510 kg | U | 2 | [7 empty] | 2
22 | Transporte e instalación de:
| Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TST1) en poste de fibra de vidrio 9m x 510 kg | U | 0
23 | Transporte e instalación de:
| Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TST1) en poste de fibra de vidrio 12m x 7500 kg | U | 1 | [7 empty] | 1
24 | Transporte e instalación de:
| Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TDT1) en poste de fibra de vidrio 9m x 510 kg | U | 0
25 | Transporte e instalación de:
| Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TDT1) en poste de fibra de vidrio 8m x 510 kg | U | 7 | [5 empty] | 1 |  | 6
26 | Transporte e instalación de:
| Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1) en poste de fibra de vidrio 8m x 510 kg | U | 1 | [5 empty] | 1
27 | Transporte e instalación de:
| Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1*) Sin poste | U | 2 | [5 empty] | 2
28 | Transporte e instalación de:
| Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TST1*) Sin poste | U | 3 | [5 empty] | 3
29 | Transporte e instalación de:
| Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TDT1*) Sin poste | U | 2 | [5 empty] | 2
30 | Transporte e instalación de:
| Cable autosoportado calibre 2 | m | 700 | [5 empty] | 700
31 | Transporte e instalación de:
| Cable autosoportado calibre 2/0 | m | 600 | [7 empty] | 600
32 | Transporte e instalación de:
| Caja de distribución secundaria trifilar (9 puestos) | U | 0
33 | Transporte e instalación de:
| Caja de distribución secundaria trifilar (6 puestos) | U | 12 | [5 empty] | 8 |  | 4
34 | Transporte e instalación de:
| Tierra para neutro (BNT) | U | 5 | [5 empty] | 4 |  | 1
35 | Transporte e instalación de:
| Templete directo a tierra (T1) | U | 14 | [5 empty] | 10 |  | 4
36 | Transporte e instalación de:
| Templete en guitarra baja tensión (TG1) | U | 1 | [5 empty] | 1
37 | Transporte e instalación de:
| Conexión de red de baja tensión a transformador (CRBTT) | U | 1 | [5 empty] | 1
DESMONTE, TRASPORTE Y SEÑALIZACIÓN
38 | Desmonte y transporte de postes (8 a 14 m) | U | 18 | [5 empty] | 6 |  | 9 | 3
39 | Desmonte y transporte de red primaria trifásica (3 hilos) 2-4/0 ACSR. Incluye: Cable, Aisladores y otros. | m | 2100 | [5 empty] | 800 |  | 600 | 700
OTROS CONCEPTOS
40 | Planos Récord | GL | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
[5 empty] | Administración |  | XX%
[5 empty] | Imprevistos |  | 0% | 0
[5 empty] | Utilidad |  | XX%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO