## CABLE
CODIGO CATALOGO | DETALLE COMPRA | UNIDAD | CANT | VL UNIT | SUBTOTAL | MARCA OFERTADA
11773 | CABLE ACSR NO. 336 KCMIL (LINNET 26/7) | m | 4000
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 30500
15178 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) No. 1/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 17000
13045 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 2 × 1/0 AWG + 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | 500
9852 | CABLE DE COBRE THHN NO. 2 AWG 600 V | m | 100
17043 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 336 KCMIL 35 KV (TRICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 13000
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 9000
9828 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 4/0 AWG 600 V SERIE 8000 | m | 4000
16537 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 2/0 AWG 600 V SERIE 8000 | m | 4000
TOTAL BRUTO
IVA 19%
TOTAL
CRONOGRAMA DE ENTREGA
CODIGO CATALOGO | DETALLE COMPRA | UNIDAD | CANT | LUGAR DE ENTREGA | FECHA MAXIMA DE ENTREGA
11773 | CABLE ACSR NO. 336 KCMIL (LINNET 26/7) | m | 4000 | PEREIRA RISARALDA | 2023-01-16
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 6000 | PEREIRA RISARALDA | 2023-01-16
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) No. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 6000 | PEREIRA RISARALDA | 2023-01-16
13045 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 2 × 1/0 AWG + 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | 500 | PEREIRA RISARALDA | 2023-01-16
15178 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) No. 1/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 17000 | PEREIRA RISARALDA | 2023-01-16
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 24500 | CARTAGO VALLE | 2023-01-16
9852 | CABLE DE COBRE THHN NO. 2 AWG 600 V | m | 100 | CARTAGO VALLE | 2023-01-16
17043 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 336 KCMIL 35 KV (TRICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 13000 | CARTAGO VALLE | 2023-01-16
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 3000 | CARTAGO VALLE | 2023-01-16
9828 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 4/0 AWG 600 V SERIE 8000 | m | 4000 | CARTAGO VALLE | 2023-01-16
16537 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 2/0 AWG 600 V SERIE 8000 | m | 4000 | CARTAGO VALLE | 2023-01-16
Etiquetas de fila | DETALLE COMPRA | Suma de CANT
9828 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 4/0 AWG 600 V SERIE 8000 | 4000
9852 | CABLE DE COBRE THHN NO. 2 AWG 600 V | 100
11773 | CABLE ACSR NO. 336 KCMIL (LINNET 26/7) | 4000
13045 | CABLE AUTOSOPORTADO XLPE O EP AL 2 × 1/0 AWG + 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | 500
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | 30500
15178 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) No. 1/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | 17000
16537 | CABLE ALUMINIO THHN NO. 2/0 AWG 600 V SERIE 8000 | 4000
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) No. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | 9000
17043 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 336 KCMIL 35 KV (TRICAPA - SIN BLOQUEO) | 13000
Total general |  | 82100