## MATERIAL
CRONOGRAMA DE ENTREGA
CODIGO CATALOGO | DETALLE COMPRA | UNIDAD | CANT | VL UNIT | SUBTOTAL | MARCA OFERTADA Y/O REFERENCIA | TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO 3" (ANSI 53-3) | UND | 27
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 305
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | UND | 551
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8 X 2 ROSCA SEGUIDA | UND | 1460
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | UND | 377
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | UND | 15
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | UND | 1798
9726 | GRAPA SUSPENCION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | UND | 87
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | UND | 383
9733 | GRAPA PRENSORA 3 PERNOS PARA CABLE 3/8" | UND | 458
9743 | PERCHA GALVANIZADA DE 4 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 50
9747 | DPS (PARARRAYOS) 30 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 15
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | UND | 440
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | UND | 117
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | M | 13345
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | UND | 182
9903 | DADOS PORTACAJA DE 3" X 3" X 3" ESPESOR DE 1/4" | UND | 176
10060 | ABRAZADERA DE 10" A 11" DOS SALIDAS (280 MM) | UND | 300
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | UND | 30
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | UND | 87
10394 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 630 A - 38 KV | UND | 12
10455 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 2" X 2" CON PERFORACION 5/8" | UND | 6426
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | UND | 184
10470 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 0.68 M | UND | 430
10503 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 8" | UND | 16
10566 | DPS (PARARRAYOS) 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 185
10876 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | UND | 300
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | UND | 371
11986 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO KZ 3-95 | UND | 1008
12029 | BARRAJE PARA BAJA TENSION DE 500 A - 600 V DE 8 SALIDAS | UND | 60
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UND | 14
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | UND | 1010
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP | UND | 240
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | UND | 55
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | UND | 87
13061 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2 AWG - 2/0 AWG) | UND | 6
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 38
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | UND | 75
13130 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO JZ 2-95 | UND | 70
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | UND | 213
13175 | DUCTO PVC TIPO TDP DE 4" X 6 M | UND | 15
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | UND | 457
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 260
13227 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 77
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | UND | 6602
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | UND | 132
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | UND | 66
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | UND | 61
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | UND | 401
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | ROLLO | 528.9
13375 | PLATINA ACANALADA EN U | UND | 80
13520 | CORTACIRCUITO 38 KV 100 AMP | UND | 15
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | ROLLO | 24
13665 | BOTA PREMOLDEADA | UND | 6
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | UND | 75
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | UND | 315
15075 | GRAPA RECTA (2/0 AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO 1/0 AWG A MÁXIMO 2/0 AWG ) | UND | 85
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 427
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | UND | 345
15186 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ Y ESTRIBO DE APOYO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 2.4 M | UND | 152
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | UND | 277
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | M | 12165
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | UND | 240
15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 AWG | UND | 80
15240 | ABRAZADERA DE 7" A 8" PARA TRANSFORMADOR (200 MM) | UND | 14
15368 | TUBO GALVANIZADO IMC 6" X 3 M | UND | 6
15369 | CURVA PVC DB 6" X 90° | UND | 18
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | PQT | 11
15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | UND | 435
15611 | PLATINA DE 229 MM (9") × 102 MM (4") × 8 MM (5/16") PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN DEL CABLE DE GUARDA | UND | 32
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 1886
15640 | HERRAJE GUITARRA EN TUBO GALVANIZADO DE 1¼" X 1.25 METROS SOLDADO A COLLARINES DE 6" A 7" 180 MM | UND | 11
15641 | BISAGRA PARA POSTE EN PIE DE AMIGO | UND | 4
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | UND | 1775
15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA DE 1/2" | UND | 4
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | UND | 96
15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UND | 20
16032 | BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN DE 600 A - 500 V DE 6 SALIDAS REF. 50612 | UND | 180
16185 | ESPIGO METALICO DE 3/4" X 3" PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 552
16244 | BARRAJE DE 38 KV - 600 A DE 4 VÍAS | UND | 12
16245 | TAPÓN PARA BARRAJE 38 KV DE 600 AMP | UND | 48
16628 | ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED COMPACTA 15 KV | UND | 90
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 313
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 137
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | UND | 446
16702 | DPS (PARARRAYOS) INTERCAMBIABLE 34.5 KV 10 KA | UND | 9
16716 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 3 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 98
16718 | PLATINA RECTA 4" X 10" X 3/1 6" CON 3 PERFORACIONES UNA CENTRO Y LATERALES A 3" DEL CENTRO DIAMETRO DE 13/16" | UND | 142
16727 | PLATINA EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE BARRAJE EN BAJA TENSIÓN | UND | 480
16807 | TUBO TDP PVC DE 6" X 6 M | UND | 70
16884 | GRAPA DE RETENCIÓN PISTOLA GALVANIZADA PARA RED DE GUARDA DE 3/8" | UND | 43
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | UND | 135
17114 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 1.5 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 441
17143 | BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | UND | 9
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | UND | 18
17384 | GRAPA RECTA (4/0 AWG - 266,8 KCMIL) (PARA CABLE ECOLÓGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 123.3 KCMIL) | UND | 788
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO (FLEJE BAJANTE DE 14 M, ABRAZADERAS, CONECTORES Y VARILLA DE 15.8MM X 2.40 M) | UND | 38
17601 | ABRAZADERA DE 11" A 12" DOS SALIDAS (300 MM) | UND | 150
17785 | GRAPA RECTA (4/0 - 397,5 KCMIL) (PARA CABLE ECOLOGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 336,4 KCMIL) | UND | 300
X2 | DIAGONAL RECTA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M CON ESTRIBO DE APOYO | UND | 100
X3 | PLATINA ACANALADA EN U (CON ANCHO INTERNO DE 12 CM) | UND | 384
X4 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 1.2 M | UND | 669
X5 | DIAGONAL EN "V" DE 36” 1 ½" X 1 ½" X 3/16" | UND | 280
X6 | DIAGONAL RECTA 1 ½" X 1 ½" X 1/4" X 1.33 M | UND | 170
TOTAL BRUTO
IVA 19%
TOTAL
CRONOGRAMA DE ENTREGA
CODIGO CATALOGO | DETALLE COMPRA | UNIDAD | CANT | FECHA DE ENTREGA | AREA
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | UND | 240 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | UND | 280 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15240 | ABRAZADERA DE 7" A 8" PARA TRANSFORMADOR (200 MM) | UND | 14 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 427 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | UND | 647 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | ROLLO | 24 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15641 | BISAGRA PARA POSTE EN PIE DE AMIGO | UND | 4 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | UND | 87 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | UND | 10 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | UND | 55 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | UND | 184 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | UND | 18 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | UND | 87 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10470 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 0.68 M | UND | 430 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15186 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ Y ESTRIBO DE APOYO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 2.4 M | UND | 152 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | UND | 135 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9733 | GRAPA PRENSORA 3 PERNOS PARA CABLE 3/8" | UND | 458 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17384 | GRAPA RECTA (4/0 AWG - 266,8 KCMIL) (PARA CABLE ECOLÓGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 123.3 KCMIL) | UND | 342 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | UND | 117 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15640 | HERRAJE GUITARRA EN TUBO GALVANIZADO DE 1¼" X 1.25 METROS SOLDADO A COLLARINES DE 6" A 7" 180 MM | UND | 10 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10566 | DPS (PARARRAYOS) 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 84 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | UND | 30 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | UND | 36 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8 X 2 ROSCA SEGUIDA | UND | 1460 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10503 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 8" | UND | 16 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | UND | 440 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10060 | ABRAZADERA DE 10" A 11" DOS SALIDAS (280 MM) | UND | 300 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17601 | ABRAZADERA DE 11" A 12" DOS SALIDAS (300 MM) | UND | 150 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10876 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | UND | 300 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | UND | 350 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | UND | 300 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 255 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | UND | 435 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | UND | 66 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | UND | 61 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO 3" (ANSI 53-3) | UND | 27 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | PQT | 11 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | UND | 551 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | UND | 6602 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10455 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 2" X 2" CON PERFORACION 5/8" | UND | 6426 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16244 | BARRAJE DE 38 KV - 600 A DE 4 VÍAS | UND | 12 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17114 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 1.5 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 23 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16716 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 3 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 98 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17143 | BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | UND | 9 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 AWG | UND | 80 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13665 | BOTA PREMOLDEADA | UND | 6 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | M | 1078 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | M | 6100 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UND | 14 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UND | 20 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | UND | 75 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | UND | 75 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | ROLLO | 383 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
11986 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO KZ 3-95 | UND | 196 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13130 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO JZ 2-95 | UND | 70 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP | UND | 138 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13520 | CORTACIRCUITO 38 KV 100 AMP | UND | 15 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
X4 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 1.2 M | UND | 215 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | UND | 309 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15369 | CURVA PVC DB 6" X 90° | UND | 18 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9903 | DADOS PORTACAJA DE 3" X 3" X 3" ESPESOR DE 1/4" | UND | 156 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | UND | 128 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
X2 | DIAGONAL RECTA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M CON ESTRIBO DE APOYO | UND | 100 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16702 | DPS (PARARRAYOS) INTERCAMBIABLE 34.5 KV 10 KA | UND | 9 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | UND | 304 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16185 | ESPIGO METALICO DE 3/4" X 3" PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 407 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16884 | GRAPA DE RETENCIÓN PISTOLA GALVANIZADA PARA RED DE GUARDA DE 3/8" | UND | 43 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15075 | GRAPA RECTA (2/0 AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO 1/0 AWG A MÁXIMO 2/0 AWG ) | UND | 85 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17785 | GRAPA RECTA (4/0 - 397,5 KCMIL) (PARA CABLE ECOLOGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 336,4 KCMIL) | UND | 300 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA DE 1/2" | UND | 4 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9726 | GRAPA SUSPENCION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | UND | 87 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | UND | 213 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | UND | 383 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO (FLEJE BAJANTE DE 14 M, ABRAZADERAS, CONECTORES Y VARILLA DE 15.8MM X 2.40 M) | UND | 38 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 38 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9743 | PERCHA GALVANIZADA DE 4 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 50 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 668 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
X3 | PLATINA ACANALADA EN U (CON ANCHO INTERNO DE 12 CM) | UND | 384 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15611 | PLATINA DE 229 MM (9") × 102 MM (4") × 8 MM (5/16") PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN DEL CABLE DE GUARDA | UND | 32 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | UND | 87 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16718 | PLATINA RECTA 4" X 10" X 3/1 6" CON 3 PERFORACIONES UNA CENTRO Y LATERALES A 3" DEL CENTRO DIAMETRO DE 13/16" | UND | 2 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
10394 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 630 A - 38 KV | UND | 12 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16245 | TAPÓN PARA BARRAJE 38 KV DE 600 AMP | UND | 48 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | UND | 1520 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 224 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 70 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | UND | 377 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | UND | 33 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13227 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 77 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 23 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15368 | TUBO GALVANIZADO IMC 6" X 3 M | UND | 6 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16807 | TUBO TDP PVC DE 6" X 6 M | UND | 70 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | UND | 77 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | UND | 117 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
9747 | DPS (PARARRAYOS) 30 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 15 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13175 | DUCTO PVC TIPO TDP DE 4" X 6 M | UND | 15 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16727 | PLATINA EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE BARRAJE EN BAJA TENSIÓN | UND | 480 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
16032 | BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN DE 600 A - 500 V DE 6 SALIDAS REF. 50612 | UND | 180 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
12029 | BARRAJE PARA BAJA TENSION DE 500 A - 600 V DE 8 SALIDAS | UND | 60 | 2023-01-16 | CARTAGO VALLE
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | UND | 730 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | UND | 107 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | UND | 101 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 50 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | UND | 1128 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
17114 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 1.5 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 418 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | M | 11087 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | M | 7245 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | ROLLO | 145.9 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
11986 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO KZ 3-95 | UND | 812 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP | UND | 102 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | UND | 5 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | UND | 36 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
9903 | DADOS PORTACAJA DE 3" X 3" X 3" ESPESOR DE 1/4" | UND | 20 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | UND | 54 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | UND | 67 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
16628 | ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED COMPACTA 15 KV | UND | 90 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
16185 | ESPIGO METALICO DE 3/4" X 3" PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 145 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
17384 | GRAPA RECTA (4/0 AWG - 266,8 KCMIL) (PARA CABLE ECOLÓGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 123.3 KCMIL) | UND | 446 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13061 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2 AWG - 2/0 AWG) | UND | 6 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | UND | 160 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15640 | HERRAJE GUITARRA EN TUBO GALVANIZADO DE 1¼" X 1.25 METROS SOLDADO A COLLARINES DE 6" A 7" 180 MM | UND | 1 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
10566 | DPS (PARARRAYOS) 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 101 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 1218 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13375 | PLATINA ACANALADA EN U | UND | 80 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | UND | 45 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
16718 | PLATINA RECTA 4" X 10" X 3/1 6" CON 3 PERFORACIONES UNA CENTRO Y LATERALES A 3" DEL CENTRO DIAMETRO DE 13/16" | UND | 140 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | UND | 278 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 36 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 243 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | UND | 279 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | UND | 413 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 114 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | UND | 19 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
X4 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 1.2 M | UND | 454 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
X5 | DIAGONAL EN "V" DE 36” 1 ½" X 1 ½" X 3/16" | UND | 280 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
X6 | DIAGONAL RECTA 1 ½" X 1 ½" X 1/4" X 1.33 M | UND | 170 | 2023-01-16 | PEREIRA RIS.
Etiquetas de fila | DETALLE COMPRA | UNIDAD | Suma de CANT
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO 3" (ANSI 53-3) | UND | 27
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 305
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | UND | 551
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8 X 2 ROSCA SEGUIDA | UND | 1460
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | UND | 377
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | UND | 15
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | UND | 1798
9726 | GRAPA SUSPENCION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | UND | 87
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | UND | 383
9733 | GRAPA PRENSORA 3 PERNOS PARA CABLE 3/8" | UND | 458
9743 | PERCHA GALVANIZADA DE 4 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 50
9747 | DPS (PARARRAYOS) 30 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 15
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | UND | 440
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | UND | 117
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | M | 13345
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | UND | 182
9903 | DADOS PORTACAJA DE 3" X 3" X 3" ESPESOR DE 1/4" | UND | 176
10060 | ABRAZADERA DE 10" A 11" DOS SALIDAS (280 MM) | UND | 300
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | UND | 30
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | UND | 87
10394 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 630 A - 38 KV | UND | 12
10455 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 2" X 2" CON PERFORACION 5/8" | UND | 6426
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | UND | 184
10470 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 0.68 M | UND | 430
10503 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 8" | UND | 16
10566 | DPS (PARARRAYOS) 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | UND | 185
10876 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | UND | 300
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | UND | 371
11986 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO KZ 3-95 | UND | 1008
12029 | BARRAJE PARA BAJA TENSION DE 500 A - 600 V DE 8 SALIDAS | UND | 60
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UND | 14
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | UND | 1010
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP | UND | 240
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | UND | 55
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | UND | 87
13061 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2 AWG - 2/0 AWG) | UND | 6
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO TIPO PESADO CALIBRE 10 | UND | 38
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | UND | 75
13130 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO JZ 2-95 | UND | 70
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | UND | 213
13175 | DUCTO PVC TIPO TDP DE 4" X 6 M | UND | 15
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | UND | 457
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 260
13227 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | UND | 77
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | UND | 6602
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | UND | 132
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | UND | 66
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | UND | 61
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | UND | 401
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | ROLLO | 528.9
13375 | PLATINA ACANALADA EN U | UND | 80
13520 | CORTACIRCUITO 38 KV 100 AMP | UND | 15
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | ROLLO | 24
13665 | BOTA PREMOLDEADA | UND | 6
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | UND | 75
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | UND | 315
15075 | GRAPA RECTA (2/0 AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO 1/0 AWG A MÁXIMO 2/0 AWG ) | UND | 85
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | UND | 427
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | UND | 345
15186 | DIAGONAL RECTA CON DOBLEZ Y ESTRIBO DE APOYO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 2.4 M | UND | 152
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | UND | 277
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | M | 12165
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | UND | 240
15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 AWG | UND | 80
15240 | ABRAZADERA DE 7" A 8" PARA TRANSFORMADOR (200 MM) | UND | 14
15368 | TUBO GALVANIZADO IMC 6" X 3 M | UND | 6
15369 | CURVA PVC DB 6" X 90° | UND | 18
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | PQT | 11
15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | UND | 435
15611 | PLATINA DE 229 MM (9") × 102 MM (4") × 8 MM (5/16") PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN DEL CABLE DE GUARDA | UND | 32
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 1886
15640 | HERRAJE GUITARRA EN TUBO GALVANIZADO DE 1¼" X 1.25 METROS SOLDADO A COLLARINES DE 6" A 7" 180 MM | UND | 11
15641 | BISAGRA PARA POSTE EN PIE DE AMIGO | UND | 4
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | UND | 1775
15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA DE 1/2" | UND | 4
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | UND | 96
15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS TRIFASICA TETRAFILAR 600 V 150 A | UND | 20
16032 | BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN DE 600 A - 500 V DE 6 SALIDAS REF. 50612 | UND | 180
16185 | ESPIGO METALICO DE 3/4" X 3" PARA AISLADOR TIPO LINE POST | UND | 552
16244 | BARRAJE DE 38 KV - 600 A DE 4 VÍAS | UND | 12
16245 | TAPÓN PARA BARRAJE 38 KV DE 600 AMP | UND | 48
16628 | ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED COMPACTA 15 KV | UND | 90
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 313
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | UND | 137
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | UND | 446
16702 | DPS (PARARRAYOS) INTERCAMBIABLE 34.5 KV 10 KA | UND | 9
16716 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 3 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 98
16718 | PLATINA RECTA 4" X 10" X 3/1 6" CON 3 PERFORACIONES UNA CENTRO Y LATERALES A 3" DEL CENTRO DIAMETRO DE 13/16" | UND | 142
16727 | PLATINA EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE BARRAJE EN BAJA TENSIÓN | UND | 480
16807 | TUBO TDP PVC DE 6" X 6 M | UND | 70
16884 | GRAPA DE RETENCIÓN PISTOLA GALVANIZADA PARA RED DE GUARDA DE 3/8" | UND | 43
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | UND | 135
17114 | CRUCETA EN ANGULO DOBLE (DADO) DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 1.5 M EXTENCION EXTREMO POSTE BAYONETA CUADRADA | UND | 441
17143 | BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | UND | 9
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | UND | 18
17384 | GRAPA RECTA (4/0 AWG - 266,8 KCMIL) (PARA CABLE ECOLÓGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 123.3 KCMIL) | UND | 788
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO (FLEJE BAJANTE DE 14 M, ABRAZADERAS, CONECTORES Y VARILLA DE 15.8MM X 2.40 M) | UND | 38
17601 | ABRAZADERA DE 11" A 12" DOS SALIDAS (300 MM) | UND | 150
17785 | GRAPA RECTA (4/0 - 397,5 KCMIL) (PARA CABLE ECOLOGICO 4/0 AWG A MÁXIMO 336,4 KCMIL) | UND | 300
X2 | DIAGONAL RECTA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M CON ESTRIBO DE APOYO | UND | 100
X3 | PLATINA ACANALADA EN U (CON ANCHO INTERNO DE 12 CM) | UND | 384
X4 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 1.2 M | UND | 669
X5 | DIAGONAL EN "V" DE 36” 1 ½" X 1 ½" X 3/16" | UND | 280
X6 | DIAGONAL RECTA 1 ½" X 1 ½" X 1/4" X 1.33 M | UND | 170
Total general |  |  | 64302.9