## VALOR FINAL
Actividad |  |  |  | UM | Cantidad |  | Vr. Unitario | Vr. Total
22 | ALUMBRADO NAVIDEÑO PEREIRA 2022
22.001 | VIADUCTO
6324 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 20 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6325 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 30 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6328 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 40 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6330 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 50 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6331 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 60 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6332 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 70 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6333 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 80 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6334 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 90 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6335 | Tirante en manguera LED color Blanco de 30 a 32 bombillos por metro, 4 hilos de 100 m de longitud, incluye (aros de orientación y fijación con separación de 3 m, cable galvanizado No.12 para tirante, amarras, soldadura y terminal de empalme) |  |  | un | 8
6336 | Gargantilla de 20 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6337 | Gargantilla de 30 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6338 | Gargantilla de 40 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6339 | Gargantilla de 50 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6340 | Gargantilla de 60 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6341 | Gargantilla de 70 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6342 | Gargantilla de 80 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6343 | Gargantilla de 90 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6344 | Gargantilla de 100 metros de longitud en Strobers de 3 o 4 vatios a 120 voltios, con separación de tres metros. |  |  | un | 8
6345 | Perfilado aristas torres del viaducto, en manguera LED Blanco Cálido de 30 a 36 bombillos color cálido |  |  | un | 1
6348 | Acometidas eléctricas Viaducto |  |  | un | 1
6349 | Montaje Viaducto |  |  | un | 1
6350 | Desmonte Viaducto |  |  | un | 1
6352 | Secuenciador de 36 canales, 400 W, programable y configurable directamente entre las dos torres mediante aplicación móvil. |  |  | un | 2
6353 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
| Total VIADUCTO | [5 empty] | 0
22.002 | PARQUE BOLIVAR
6375 | Árbol metálico de 15 metros, de altura por 4,5 metros de base, incluye estrella de 2 m de altura color Rojo, decorado con 500 luces Miniled color blanco frio y blanco cálido, bombillo tipo strober. |  |  | un | 1
6376 | Cielo luminoso en míniled color blanco cálido, conformada por 4000 instalaciones de 5 metros de longitud y 100 bombillo Strober tipo Flasher Area 60 x 60 mt. Instaladas cada metro. |  |  | un | 1
6378 | Decoración de tronco de la palma, la cual ira desde 30 cm del nivel de su raíz, hasta cubrir 10 mt de altura en Manguera luminosa Led Rojo / Verde / Calido / Frio |  |  | un | 21
6379 | Acometidas eléctricas Parque Bolivar |  |  | un | 1
6381 | Montaje Parque Bolivar |  |  | un | 1
6382 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6383 | Desmonte Plaza Bolivar |  |  | un | 1
6384 | Vigilancia 2 turnos 24 horas |  |  | d | 45
| Total PARQUE BOLIVAR | [5 empty] | 0
22.003 | PARQUE LA PAZ
6385 | Cielo luminoso en miniled color blanco cálido, con 1000 extensiones de Miniled de 7 metros de longitud. Snowfall 50 und Blanco calido/ frio y 50 bombillo Strober |  |  | un | 1
6387 | Árbol metálico de 15 metros, de altura por 4.5 metros de base, incluye estrella de 2 m de altura color verde, decorado con 500 instalaciones de miniled blanco frio, 50 strobers distribuidos asimétricamente alrededor del árbol. Con elementos decorativos delineados con manguera LED color Verde de 30 a 32 bombillos por metro. |  |  | un | 1
6863 | Cubo grande habitable elaborado en estructura metalica tubería rectangular, con iluminación en Manguera Neon Led Medidas alto 3 mt ancho 3 mt. |  |  | und | 8
6390 | Montaje Parque La Paz |  |  | un | 1
6391 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6392 | Desmonte Parque La Paz |  |  | un | 1
6394 | Acometidas eléctricas Parque La Paz |  |  | un | 1
| Total PARQUE LA PAZ | [5 empty] | 0
22.004 | PARQUE EL LAGO
6859 | Árbol metálico de 15 metros, de altura por 4,5 metros de base, incluye estrella de 2 m de altura color Rojo, decorado con 500 luces Miniled color blanco frio y blanco cálido, bombillo tipo strober y snowfall. Lineas de manguera color Rojo |  |  | un | 1
6399 | Decoración y perfilado de pérgolas perimetrales con instalaciones miniled color blanco cálido / frio de 100 luces |  |  | un | 68
6400 | Cielo luminoso en miniled color blanco cálido, con 2000 instalaciones de 10 metros de longitud y 100 bombillo Strober. |  |  | un | 1
6401 | Montaje Parque El Lago |  |  | un | 1
6402 | Desmonte Parque El Lago |  |  | un | 1
6403 | Vigilancia 2 turnos 24 horas |  |  | d | 45
6404 | Acometidas eléctricas Parque El Lago |  |  | un | 1
6923 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta duplicado |  |  | glb | 1
| Total PARQUE EL LAGO | [5 empty] | 0
22.005 | PARQUE GUADALUPE ZAPATA
6405 | Árbol metálico de 15 metros, de altura por 4.5 metros de base, incluye estrella de 2 m de altura, decorado con 500 extensionesnde mini led color Azul, 50 strobers distribuidos asimétricamente alrededor del árbol. Decorada con figuras perfiladas con manguera manguera LED color Rojo de 30 a 36 bombillos por metro. |  |  | un | 1
6406 | Cielo luminoso en miniled color blanco cálido/frio, con 2000 instalaciones de 7 metros de longitud . Snowfall 50 und Blanco calido/ frio y 100 bombillo Strober |  |  | un | 1
6408 | Montaje Parque Guadalupe Zapata |  |  | un | 1
6409 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6410 | Desmonte Parque Guadalupe Zapata |  |  | un | 1
6411 | Acometidas eléctricas Parque Guadalupe Zapata |  |  | un | 1
6412 | Vigilancia 2 turnos 24 horas |  |  | d | 45
| Total PARQUE GUADALUPE ZAPATA | [5 empty] | 0
22.006 | PARQUE LA LIBERTAD
6413 | Árbol metálico de 15 metros, de altura por 4.5 metros de base, incluye estrella de 2 m de altura color azul, decorado con 500 instalaciones en mini led color Blanco Frio, 50 strobers distribuidos asimétricamente alrededor del árbol. Decorado con figuras perfiladas con manguera manguera LED color Azul de 30 a 32 bombillos por metro. |  |  | un | 1
6414 | Decoración de Follaje en árbol natural con (60) instalaciones de 5 metros de longitud en cada árbol Miniled Blanco Frio y/o Cálido, 10 Snowfall por árbol Color Blanco frio y/o Cálido, 10 bombillo strober |  |  | un | 7
6420 | Cielo luminoso en miniled color blanco cálido, con 2000 instalaciones de 10 metros de longitud. Snowfall 100 und Blanco calido/ frio y 100 bombillo Strober |  |  | un | 1
6421 | Decoración de tronco de la palma, desde 30 cm del nivel de su raíz, hasta cubrir 10 mt de altura en Manguera luminosa color Blanco Cálido/ frio |  |  | un | 16
6416 | Montaje Parque La Libertad |  |  | un | 1
6417 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6418 | Desmonte Parque La Libertad |  |  | un | 1
6422 | Acometidas eléctricas Parque La Libertad |  |  | un | 1
| Total PARQUE LA LIBERTAD | [5 empty] | 0
22.007 | PARQUE VICTORIA
6425 | Decoración de tronco de la palma, desde 30 cm del nivel de su raíz, hasta cubrir 10 mt de altura en Manguera Led Blanco Cálido y/o Frio |  |  | un | 9
2
6388 | Tunel arcos elaborado en estructura metalica, perfilado con manguera tipo neon en color blanco cálido y blanco frio. Medidas 3 mt de ancho x 8 mt de largo Altura 3,5 mt |  |  | un | 4
6857 | Árbol metálico de 15 metros, de altura por 4.5 metros de base, incluye estrella de 2 m de altura, decorado con 500 instalaciones de miniled Verde y Rojo, 50 strobers distribuidos asimétricamente alrededor del árbol. Con elementos decorativos delineados con manguera LED color Rojo / Verde de 30 a 32 |  |  | un | 1
6926 | Iluminación con bomillos strober sobre fachada del Lucy Tejada sobre la carrera 10 entre la calle 16 y la calle 17 |  |  | und | 1
6426 | Montaje Parque Victoria |  |  | un | 1
6427 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6428 | Desmonte Parque Victoria |  |  | un | 1
6429 | Vigilancia 2 turnos 24 horas |  |  | d | 45
6430 | Acometidas eléctricas Parque Victoria |  |  | un | 1
| Total PARQUE VICTORIA | [5 empty] | 0
22.008 | AV. CIRCUNVALAR
6359 | Linea para Techo Luminoso con instalaciones miniled color blanco cálido o frio de 9 metros de longitud organizados en forma horizontal con un largo de 1 mt, 2 strobers colocados asimétricamente sobre la decoración.Guaya aislada de 3/16 para sujeción y cable dúplex 2x16 AWG para punto de conexión eléctrica. |  |  | un | 600
6891 | Bola volumetrica de 50 cm iluminada con miniled blanco frio o calido con snowfall (El color del miniled deberá ser contrario al del techo luminoso). Instalado en follaje de arboles. 10 und por arbol. 28 arboles |  |  | und | 280
6360 | Acometidas eléctricas Av Circunvalar |  |  | un | 1
6361 | Montaje Av. Circunvalar |  |  | un | 1
6362 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6363 | Desmonte Circunvalar |  |  | un | 1
| Total AV. CIRCUNVALAR | [5 empty] | 0
22.009 | CARRERA 7 Y 8 DESDE LA CALLE 14 HASTA LA CALLE 19 Y DESDE LA CALLE 20 HASTA LA CALLE 24
6858 | Lineas para Techo Luminoso con instalaciones miniled color blanco cálido y/o frio de 8 metros de longitud organizados en forma horizontal, 10 strobers colocados asimétricamente sobre la decoración.Guaya aislada de 3/16 para sujeción y cable dúplex 2x16 AWG para punto de conexión eléctrica. |  |  | un | 360
6369 | Vigilancia 2 turnos 24 horas |  |  | d | 45
6371 | Montaje Carrera 7 y 8 |  |  | un | 1
6372 | Equipo de Montaje de Alturas y Gruas Canasta |  |  | glb | 1
6373 | Desmonte Carrera 7 y 8 |  |  | un | 1
6374 | Acometidas eléctricas Cra 7 y 8 |  |  | un | 1
| Total CARRERA 7 Y 8 | [5 empty] | 0
22.01 | MANTENIMIENTO
6423 | Día Cuadrilla Electrica |  |  | d | 45
| Total MANTENIMIENTO | [5 empty] | 0
| Total OBRA ALUMBRADO NAVIDEÑO PEREIRA 2022 | [5 empty] | 0
|  | TOTAL OBRA ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 | 0