## BAJA TENSIÓN
Las tablas que se adjuntan deben ser diligenciadas y entregadas en medio magnético dentro de la propuesta económica.
Proyecto: REMODELACIÓN DE LAS REDES EN EL NIVEL I BARRIO URIBE
Municipio: PEREIRA
RED BAJA TENSIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión (0º-3º) con collarín (SS) | U | 3
2 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión (0º-3º) con collarín (SS*) | U | 1
3 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo terminal sencillo con collarín (TSS*) | U | 2
4 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión en bandera (SSB*) | U | 40
5 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de suspensión en bandera (SSB) | U | 9
6 | Suministro, Transporte y Vestida de
| Bajante de neutro a tierra (TN) | U | 6
7 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo de retención doble (RDS) Poste 8x510 m-kg | U | 1
8 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete poste-poste (TPP) | U | 16
9 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo tipo TPA1* | U | 1
10 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo tipo TS | U | 3
11 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Caja de derivación para acometida (9 Salidas) | U | 34
12 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Caja de derivación para acometida (4 Salidas) | U | 12
13 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Percha 1 puesto + aislador | U | 8
14 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Percha 4 puesto + aislador | U | 1
15 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 2x2+2 | M | 388.8
16 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 3x1/0+1/0 | M | 218.4
17 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 3x2/0+2/0 | M | 397.2
18 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 3x2+2 | M | 116.4
19 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Manta de seguridad metalizada SLVW 25 75/15 | U | 2
20 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Conector bimetálico de ponchar 3M o similar 2/0 | U | 32
21 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Caja tipo interperie para medidor vigia | U | 3
22 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 2x1/0+1/0 | U | 242.4
23 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable autosoportado 1X4+4 (AL +ASCR) Alumbrado | M | 100
24 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Conector de perforación de aislamiento JZ2-95 | U | 12
25 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Conector de perforación de aislamiento KZ-EP | U | 100
26 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable de cobre No 14 aislado | U | 250
27 | Desmonte postes + red seundaria actual | GL
TOTAL RED DE BAJA TENSION
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACCION |  | %
| IMPREVISTOS |  | %
| UTILIDAD |  | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | 16 | %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## MEDIA TENSIÓN
Las tablas que se adjuntan deben ser diligenciadas y entregadas en medio magnético dentro de la propuesta económica.
+
Proyecto: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA 13.2 KV RAFAEL URIBE URIBE
Municipio:PEREIRA
OBRA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención sencilla triangular-13.2 kV (RS2) | U | 2
2 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención sencilla triangular-13.2 kV (RS2*) | U | 3
3 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención Doble triangular-13.2 kV (RD2) | U | 1
4 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Retención Doble triangular-13.2 kV (RDB2) | U | 1
5 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Templete directo a tierra (T2) | U | 6
6 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador monofasico 50 Kva | U | 1
7 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador Trifasico 112.5 Kva | U | 1
8 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Transformador trifasico 75 Kva | U | 1
9 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Pararrayos de óxido metálico 12 kV-10 kA | U | 10
10 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable ACSR No 1/0 | U | 150
11 | Suministro, Transporte e instalacion de
| TIERRA PARA TRANSFORMADOR | U | 4
12 | Suministro, Transporte e instalacion de
| APOYO CRUCERO PORTACAJA (trifasico) | U | 2
13 | Suministro, Transporte e instalacion de
| APOYO CRUCERO PORTACAJAS EN BANDERA CPB (monofasico) | U | 1
14 | Desmonte Transformadores + postes primarios | GL
TOTAL RED DE MEDIA TENSION
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACCION |  | %
| IMPREVISTOS |  | %
| UTILIDAD |  | %
| IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | 16 | %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO