## UNITARIA (2)
Valor Jornal Liniero
Valor Jornal ayudante
Factor Prestaciones
Transporte (%)
ADMINISTRACCION - 8%
IMPREVISTOS - 7%
UTILIDAD - 5%
IVA SOBRE UTILIDAD - 16%
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete directo a tierra (T3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A7 | Aislador tensor para 33 kV, ANSI C29.4 clase 54.4 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 18 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención sencilla triangular-33 kV (RS3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 9 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 3 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 3 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Doble pin triangular- 33 kV (DPS3) 16x1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 6 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 10 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 12 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D12 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 2.40 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E5 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2 m | 2 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 6 | U.
H4 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1 050 kg | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Doble pin triangular- 33 kV (DPS3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 6 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 10 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 12 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D12 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 2.40 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E5 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2 m | 2 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 6 | U.
H4 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención sencilla triangular-33 kV (RS3) 17-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 9 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 3 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
K17 | Poste de concreto de 17 m x 1 050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 3 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-33 kV (RD3) 16-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 18 | U.
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 7 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 1 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 6 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-33 kV (RD3) 17-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 18 | U.
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 7 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 1 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 6 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
K17 | Poste de concreto de 17 m x 1050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-33 kV (RD3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 18 | U.
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 7 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 1 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 6 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 | 4 | 0
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 | 4 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble en Bandera-33 kV (RDB3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 18 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D12 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 2.40 m | 2 | U.
D9 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E2 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2.4 m | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 6 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 2 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 | 5 | 0
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 | 5 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble en Bandera-33 kV (RDB3) 17-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 18 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D12 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 2.40 m | 2 | U.
D9 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E2 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2.4 m | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 6 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 6 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 2 | U.
K17 | Poste de concreto de 17 m x 1 050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención sencilla triangular-33 kV (RS3) 16-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 9 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salidas | 2 | U.
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 1 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 477 Kcm | 3 | U.
H3 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 3 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Pin sencillo triangular (collarines)-33 kV (PSS3) - 16-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salida | 2 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 3 | U.
H4 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Pin sencillo triangular (collarines)-33 kV (PSS3) - 17-1050 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salida | 2 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 3 | U.
H4 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
K17 | Poste de concreto de 17 m x 1050 kg | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Pin sencillo triangular (collarines)-33 kV (PSS3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U.
C1 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con una salida | 2 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D11 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 3 | U.
H4 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Templete directo a tierra (TPA3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A7 | Aislador tensor para 33 kV, ANSI C29.4 clase 54.4 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
K1 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 6.35 mm (1/4”) | 5 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 22 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-13.2 kV (RD2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 1 | U.
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 12 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 17 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 9 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 2 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
F2 | Espigo para extremo de poste (bayoneta) de 508 mm (20”) | 1 | U.
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 6 | U.
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U.
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 5 | U.
L3 | Perno de ojo de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 | 4 | 0
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 | 4 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable ACSR # 336,4 MCM AWG
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Z21 | Cable ACSR # 336,4 MCM AWG | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable ACSR 1/0
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Z10 | Cable ACSR 1/0 | 1 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl | 0 | 30000 | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable Guarda Acero 7 hilos 3/8"
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 1 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable XLPE 4/0 33 Kv 133%
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Z19 | Cable Seco XLPE 4/0 35 kv al 133% |  | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 | 250 | 0
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 | 250 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Tierra para Cable de Guarda (TCG)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
O1 | Grillete para cable de 6.35 mm (1/4”) | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 14 | U.
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U.
S2 | Hebilla para cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U.
V1 | Tubo conduit galvanizado 3/4" de 3 m | 1 | U.
X1 | Varilla de cobre para toma de tierra, de 16 mm (5/8”) x 2.40 m | 1 | U.
X2 | Conector para varilla de cobre de 16 mm (5/8”) | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Seccionador Tripolar SF6
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Secionador tripolar para operación con carga 36 kv 600 A en SF6 | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) 4x4 | 6 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C7 | Collarín de 203 mm (8”) a 229 mm (9”) con dos salidas | 2 | U.
D2 | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 6.35 mm (¼”) x 3 m | 2 | U.
E2 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2.4 m | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
| Puentes en cable seco 36 kv con cono de alivio | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Pararrayo de oxido metálico 30 kv - 10 KA
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
M4 | Pararrayos de óxido metálico 30 kV-10 kA | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl | 0 | 30000 | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Seccionador monopolar tipo cuchilla 36 kv 400 Amp.
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
M5 | Seccionador monopolar tipo Cuchillas 36 kV 400 Amp. | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) 4x4 | 8 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 8 | U.
C7 | Collarín de 203 mm (8”) a 229 mm (9”) con dos salidas | 2 | U.
D2 | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 6.35 mm (¼”) x 3 m | 2 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Afloramiento 33 Kv
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Tuberia conduit metalica Galvanizada 6" de 3 metros de longitud + Union | 2 | U.
| Curva PVC de grabn radio | 1 | U.
AD2 | Terminales premoldeados tipo exterior QT3 35 kV (juego) | 1 | U.
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 1.5 | U.
S2 | Hebilla para cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 4 | U.
| Bota premoldeada de salida multiple | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
Item
Suministro, Transporte e instalacion de
Apoyo: BANCO DE DUCTOS 4X6" +2X4" SOBRE BERMA DE VÍA.
A. MATERIAL
ITEM | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Total ($)
1 | Cerramiento provisional en yute+Señalizac. | 2.4 | ML
2 | Señales preventivas | 0.025 | Un
3 | Excavación | 0.83 | M3
4 | Retiro de sobrantes | 1 | M3
5 | Lleno con material de sitio | 0.35 | M3
6 | Base en arena de pega e=0.10 cm | 0.74 | M2
7 | Tubo PVC 6" tipo Novafor de 6 metros | 4 | ML
8 | Tubo PVC 4" tipo TDP de 6 metros | 2 | ML
9 | Varilla de esqueleto | 2.8 | ML
10 | Base en afirmado e=0.30m Su,Tri.Ri,Com | 0.2 | M3
11 | SubBase afirmado e=0.25m Su,Tri,Ri,Com | 0.4 | M3
12 | Limpiador Pavco (1/32) | 0.16667 | UN
13 | Soldadura Pavco (1/32) | 0.16667 | UN
Subtotal A.
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | 0
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
Item
Suministro, Transporte e instalacion de
Apoyo: CAMARA SOBRE ANDEN O DE GIRO
A. MATERIAL
ITEM | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Total ($)
1 | Cerramiento en yute + Señalización | 10 | ML |  | 0
2 | Excavación | 5.9 | M3 |  | 0
3 | Retiro de sobrantes | 7.4 | M3 |  | 0
4 | Base en arena e=0.10 m | 2.25 | M2 |  | 0
5 | Base en triturado e=0.20 m su+tri+ri+co | 0.75 | M3 |  | 0
6 | Formaleta en madera | 6 | M2 |  | 0
7 | Acero | 182 | Kg. |  | 0
8 | Tapa de seguridad | 1 | UN |  | 0
9 | Concreto 21 Mpa. | 1.9 | M3 |  | 0
10 | Soldadura | 1 | Gl |  | 0
0
Subtotal A.
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | 0
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-13.2 kV (RS2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 6 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 16 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 7 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 2 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 3 | U.
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 2 | U.
L3 | Perno de ojo de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-13.2 kV (PS2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 8 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 1 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 1 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
F1 | Espigo de 19 mm (¾”) x 191 mm (7½”) | 2 | U.
F2 | Espigo para extremo de poste (bayoneta) de 508 mm (20”) | 1 | U.
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 3 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 1 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete directo a tierra (T2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 14 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Doble pin en bandera horizontal-13.2 kV (DPB2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 6 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 9 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D3 | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2.4 m | 2 | U.
E2 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2.4 m | 2 | U.
F1 | Espigo de 19 mm (¾”) x 191 mm (7½”) | 6 | U.
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 1 | U.
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble en bandera horizontal-13.2 kV (RDB2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 3 | U.
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 12 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 17 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 3 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D3* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2.4 m | 2 | U.
E2 | Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”), incluye estribo para apoyarse, longitud 2.4 m | 2 | U.
F1 | Espigo de 19 mm (¾”) x 191 mm (7½”) | 3 | U.
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 3 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 6 | U.
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable ACSR # 4/0 MCM AWG
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Z15 | Cable ACSR # 4/0 MCM AWG | 1 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable XLPE 4/0 13,2 Kv 133%
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Z19 | Cable Seco XLPE 4/0 13,2 kv al 133% | 1 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Afloramiento 13,2 Kv
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Tuberia conduit metalica Galvanizada 4" de 6 metros de longitud | 2 | U.
| Curva PVC de grabn radio | 1 | U.
AD1 | Terminales premoldeados tipo exterior QT3 13,2 kV (juego) | 1 | U.
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 1.5 | U.
S2 | Hebilla para cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 4 | U.
| Bota premoldeada de salida multiple | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Pararrayo de oxido metálico 12 kv - 10 KA
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
M2 | Pararrayos de óxido metálico 12 kV-10 kA | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #DIV/0!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Seccionador monopolar tipo cuchilla 15 kv 400 Amp.
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
M6 | Seccionador monopolar tipo Cuchillas 15 kV 400 Amp. | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) 4x4 | 8 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 8 | U.
C7 | Collarín de 203 mm (8”) a 229 mm (9”) con dos salidas | 2 | U.
D2 | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2.4 m | 2 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante |  | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #DIV/0!