## UNITARIOS NT2
Valor Jornal Liniero
Valor Jornal ayudante
Factor Prestaciones
Transporte (%)
ADMINISTRACCION - 8%
IMPREVISTOS - 7%
UTILIDAD - 5%
IVA SOBRE UTILIDAD - 16%
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención doble triangular-13.2 kV (RD2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 1 | U. | #REF!
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 12 | U. | #REF!
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 17 | U. | #REF!
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 9 | U. | #REF!
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U. | #REF!
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 2 | U. | #REF!
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U. | #REF!
F2 | Espigo para extremo de poste (bayoneta) de 508 mm (20”) | 1 | U. | #REF!
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 2 | U. | #REF!
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 6 | U. | #REF!
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U. | #REF!
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U. | #REF!
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | #REF!
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U. | #REF!
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 5 | U. | #REF!
L3 | Perno de ojo de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U. | #REF!
K1 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Pin sencillo triangular -13.2 kV (PS2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 3 | U. | #REF!
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U. | #REF!
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 8 | U. | #REF!
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U. | #REF!
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 1 | U. | #REF!
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 1 | U. | #REF!
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U. | #REF!
F1 | Espigo de 19 mm (¾”) x 191 mm (7½”) | 2 | U. | #REF!
F2 | Espigo para extremo de poste (bayoneta) de 508 mm (20”) | 1 | U. | #REF!
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 3 | U. | #REF!
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 1 | U. | #REF!
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | #REF!
K1 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl | 3 |  | 0
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención sencilla triangular-13.2 kV (RS2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 6 | U. | #REF!
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 16 | U. | #REF!
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 7 | U. | #REF!
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U. | #REF!
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 2 | U. | #REF!
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U. | #REF!
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 2 | U. | #REF!
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 3 | U. | #REF!
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U. | #REF!
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | #REF!
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U. | #REF!
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 2 | U. | #REF!
L3 | Perno de ojo de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U. | #REF!
K1 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl | 3 |  | 0
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención sencilla triangular-13.2 kV (RS2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 6 | U. | #REF!
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 16 | U. | #REF!
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 7 | U. | #REF!
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U. | #REF!
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 2 | U. | #REF!
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U. | #REF!
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 2 | U. | #REF!
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 3 | U. | #REF!
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U. | #REF!
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | #REF!
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U. | #REF!
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 2 | U. | #REF!
L3 | Perno de ojo de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete a poste auxiliar (TPA2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U. | #REF!
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U. | #REF!
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U. | #REF!
K4* | Poste de concreto de 9 m x 510 kg | 1 | U. | #REF!
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 5 | U. | #REF!
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U. | #REF!
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U. | #REF!
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 22 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete a poste auxiliar (TPA2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U. | #REF!
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U. | #REF!
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U. | #REF!
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 5 | U. | #REF!
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U. | #REF!
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U. | #REF!
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 22 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete a poste auxiliar (PA2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 9 | U. | #REF!
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 8 | U. | #REF!
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 4 | U. | #REF!
D3* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2.4 m | 2 | U. | #REF!
I3* | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 4 | U. | #REF!
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U. | #REF!
I10 | Pasador con pin de 16 mm (5/8”) x 76 mm (3”) | 1 | U. | #REF!
K1* | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 1 | U. | #REF!
N2 | Bisagra para poste en pie de amigo | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
| Ayudante | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apaoyp: Templete en guitarra (TG2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U. | #REF!
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U. | #REF!
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U. | #REF!
N1 | Herraje en tubo galvanizado de 32 mm (1¼”) soldado a collarines, incluye estos | 1 | U. | #REF!
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U. | #REF!
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U. | #REF!
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U. | #REF!
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 13 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 6 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 6 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
APOYO: CRUCERO PORTACAJA (trifasico)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
D1 | Cruceta metálica de 2 m, 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16" | 1 | U. | #REF!
D7 | Dado para cruceta metálica portacajas | 3 | U. | #REF!
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U. | #REF!
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 2 | U. | #REF!
I1 | Perno de máquina de 13 mm (1/2") x 51 mm (2") | 2 | U. | #REF!
B3 | Arandela de presión de 13 mm (1/2") | 2 | U. | #REF!
M1 | Cortacircuitos primarios 15 Kv-100A | 3 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
| Ayudante | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete directo a tierra (T2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U. | #REF!
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U. | #REF!
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U. | #REF!
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U. | #REF!
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U. | #REF!
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U. | #REF!
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 14 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 5 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 5 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable ACSR 1/0
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Z10 | Cable ACSR 1/0 | 1 | M. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 250 | 0
| Ayudante | 3 | U. | 0 | 0 | 250 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Transformador monofasico 75 Kva
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Y11 | Transformador monofasico 75 Kva | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Transformador monofasico 50 Kva
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Y10 | Transformador monofasico 50 Kva | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Transformador monofasico 37,5 Kva
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Y9 | Transformador monofasico 37,5 Kva | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Transformador monofasico 25 Kva
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
Y8 | Transformador monofasico 25 Kva | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 2 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
APOYO CRUCERO PORTACAJA (monofasico)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
D1 | Cruceta metálica de 2 m, 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16" | 1 | U. | #REF!
D7 | Dado para cruceta metálica portacajas | 3 | U. | #REF!
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U. | #REF!
C2 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) con dos salidas | 2 | U. | #REF!
I1 | Perno de máquina de 13 mm (1/2") x 51 mm (2") | 2 | U. | #REF!
B3 | Arandela de presión de 13 mm (1/2") | 2 | U. | #REF!
M1 | Cortacircuitos primarios 15 Kv-100A | 2 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
| Ayudante | 1 | U. | 0 | 0 | 3 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Pararrayos de óxido metálico 12 kV-10 kA
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
M2 | Pararrayos de óxido metálico 12 kV-10 kA | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
TIERRA PARA TRANSFORMADOR
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U. | #REF!
S2 | Hebilla para cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U. | #REF!
V1 | Tubo conduit galvanizado de 3 m | 1 | U. | #REF!
X1 | Varilla de cobre para toma de tierra, de 16 mm (5/8”) x 2.40 m | 1 | U. | #REF!
X2 | Conector para varilla de cobre de 16 mm (5/8”) | 1 | U. | #REF!
Z11 | Cable de cobre aislado No.4 AWG | 15 | U. | #REF!
AC1 | Punto de soldadura | 1 | U. | #REF!
Subtotal A. |  |  |  | #REF!
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
| Ayudante | 1 | U. | 0 | 0 | 4 | 0
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl |  |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte 5 % de los materiales |  | % | #REF!
Subtotal D. |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #REF!
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #REF!
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #REF!
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #REF!

## UNITARIOS NT1
Valor Jornal Liniero
Valor Jornal ayudante
Factor Prestaciones
Transporte (%)
ADMINISTRACCION - 8%
IMPREVISTOS - 7%
UTILIDAD - 5%
IVA SOBRE UTILIDAD - 16%
Proyecto: EJECUCIÓN DE LAS REDES EN L0S NIVELES DE TENSIÓN I EL REMANSO
Municipio: PEREIRA
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #N/A
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo Poste secundario 9x510 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Valor
K4 | Poste de concreto de 9 m x 510 kg | 1 | U. | #N/A
Subtotal A. |  |  |  | #N/A
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte de Materiales |  | % | #N/A
Subtotal D. |  |  |  | #N/A
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #N/A
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #N/A
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #N/A
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #N/A
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #N/A
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #N/A
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo Poste secundario 10x510 m-kg
A. MATERIAL
Ref. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Valor
K11 | Poste de concreto de 10 m x 510 kg | 1 | U. | #N/A
Subtotal A. |  |  |  | #N/A
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª | 1 | U. | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ayudante | 2 | U. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal B. | [6 empty] | #DIV/0!
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl | 0 |  | #DIV/0!
Subtotal C. | [5 empty] | #DIV/0!
D. TRANSPORTE
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte de Materiales |  | % | #N/A
Subtotal D. |  |  |  | #N/A
ADMINISTRACCION - 8% | [6 empty] | #N/A
IMPREVISTOS - 7% | [6 empty] | #N/A
UTILIDAD - 5% | [6 empty] | #N/A
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | #N/A
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | #N/A